БЕКІТЕМІН

Басқарма Төрағасы – Ректор

Исақаев Е.М. _________________

«       » ________________ 2025 ж

BR28712227 IRN бағдарламасы бойынша 2025-2027 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру конкурсы бойынша мемлекеттік тапсырысты орындау шеңберінде 2025 жылға ғылыми зерттеулерге сатып алу жоспарланған тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің тізбесі «Халық денсаулығын қамтамасыз ету мақсатында Солтүстік Қазақстан облысының су ресурстарын мониторингілеу, тазарту және ұтымды пайдалану бойынша жоғары технологиялық шешімдерді әзірлеу және енгізу»

| Жоқ. | Аты | Техникалық сипаттамалар (жабдық үшін моделін, брендін, елді және басқа ақпаратты көрсетуге рұқсат етіледі) | Жабдықтарды сатып алуды негіздеу | ҚҚС қоса есептелген құны | Сатып алу мерзімдері | Төлем шарттары (50/50% 30/70% 70/30% 100%) | Контактілер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЖ зертханасы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Қабылдағыш GEOKURS CHCNAV i83 PRO (Trimble тақта), 2 дана. | Бір мезгілде бақыланатын сигналдар жерсеріктері: GPS L1 C/A, L2E, L2C, L5; ГЛОНАСС L1C/A, L2C/A, L3 CDMA; BeiDou B1, B2, B3; Galileo E1, E5a, E5b, E5AltBOC, E6; QZSS L1 C/A, L1 SAIF, L2C, L5, LEX; SBAS L1C/A, L5; IRNSS L5; L-BAND RTX. Статистикалық GNSS өлшемдері: Жоспар көрінісінде: 2,5 мм + 0,5 мм/км стандартты ауытқу Биіктігі бойынша: 5 мм + 0,5 мм/км стандартты ауытқу Байланыс: 410 МГц-тен 470 МГц-ке дейінгі жиілік диапазоны бар VHF радиосы, кірістірілген 4G модем, порттар: 1 x 7 істікшелі LEMO порты, 1 x USB Type-C порты, 1 x VHF антенна порты, Bluetooth 4.2 нұсқасы, Wi-Fi. | Аумақтарды аэрофототүсіру және картаға түсіру кезінде позициялау және тірек нүктелерін құру үшін | 2*2 991 450=5982900 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | 7 477 989 708 |
| 2 | Landstar 8 бағдарламалық құралы бар HCE600 контроллері, 2 дана. | Операциялық жүйе: Android 10 Процессор: 8 ядролы Helio MTK 6762 (2,0 ГГц-ке дейін) Жад: 3 ГБ жедел жады / 32 ГБ флэш (+ microSD 128 ГБ дейін) Дисплей: 5,5 дюймдік IPS (1440×720), сенсорлық экран Қосылу мүмкіндігі: 4G LTE, Wi-Fi (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo Қорғаныс: IP68, соққыға төзімді (1,5 м құлау), –30…+60 °C Батарея: 6240 мАч (14 сағат жұмыс істеуге дейін) Камера: 13 МП (автофокус, жарқыл) LandStar 8 бағдарламалық қамтамасыз ету: нүктелерді жинау және стекинг, топографиялық түсіру, CAD карталарымен жұмыс (DWG/DXF), SHP, KML, бұлтты синхрондау, CHCNAV GNSS қабылдағыштарын қолдау. | Геодездік/карталау жұмыстары үшін далалық контроллер/деректер жинағыш Landstar 8 Android қолданбасы | 2*577200= 1 154 400 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 477 989 708 |
| 3 | Геокеңістіктік континенттік жазылым қызметтері CenterPoint RTX – 1 жыл | Қызмет түрі: GNSS сигналын спутниктік түзету (RTK деңгейі) Түзету көзі: Trimble RTX спутниктік желісі (L-диапазоны арқылы, интернетсіз) Орналастыру дәлдігі: көлденең - 2 см-ге дейін тік - 5 см-ге дейін Инициализация (құлыптау) уақыты: ашық көкжиекте 1–2 минут Қамту аймағы: континенттік (Қазақстан мен Еуразияның бүкіл аумағы қызмет көрсету аймағына кіреді) Қолдау көрсетілетін жүйелер: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Қабылдау әдісі: тікелей спутник арқылы (L-диапазон) немесе Интернет арқылы (IP-RTX) Үйлесімділік: GNSS қабылдағыштары CHCNAV, Trimble және RTX пішімін қолдайтын басқалар | RTK түзетулерін тікелей спутник арқылы (базалық станциясыз немесе Интернетсіз) қабылдауды қамтамасыз етеді, бұл аймақтың (континенттің) кез келген жерінде 2–4 см-ге дейін позициялау дәлдігін қамтамасыз етеді. | 2*230000= 460 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 477 989 708 |
| 4 | GEOKURS полюсіне арналған қақпақ (2,0-2,5 м), 2 дана. | Ұзындығы: 2,5 м Материал: тығыз су өткізбейтін мата Астар: соққылардан жұмсақ қорғаныс қабаты Бекіту: толық ұзындықтағы найзағай Бау: оңай тасымалдау үшін реттелетін иық бауы | Ұзындығы 2,0-ден 2,5 м-ге дейінгі маркшейдерлік тіректерді тасымалдауға және сақтауға арналған. Дала жұмыстары кезінде жабдықты сызаттардан, ылғалдан, шаңнан және соққылардан қорғайды. | 2*36075= 72 150 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 477 989 708 |
| 5 | ArcGIS бағдарламалық құралы | 4 ядроға дейінгі 1 серверге арналған ArcGIS Enterprise Standard лицензиясы2 (ArcGIS GIS Server Standard, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Enterprise атты пайдаланушылар кіреді: Creator (ArcGIS Pro Basic кіреді) - 5 пайдаланушы, Viewer - 250 пайдаланушы) | Геопорталдарды, геодеректер қорын және интерактивті карталарды құруға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету | 19 450 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 477 989 708 |
| 6 | ноутбук | Acer Predator Helios 18 ph18 | ArcGIS Enterprise пайдаланушы жұмыс станцияларын ұйымдастыру үшін (әкімшілік, қызметті жариялау, кеңістіктік деректерді өңдеу, аналитика) | 1 950 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 477 989 708 |
| 7 | ArcGIS Pro жұмыс үстелі қолданбасында геоақпараттық жұмыс үшін аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету жүйесі (ноутбук + бағдарламалық қамтамасыз ету) | Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 U7 255HX ноутбук компьютерге арналған «Кең-жақты шешім» параметрлер жинағы (Kaspersky+Soft) | Жоғары сапалы жұмыс және ArcGIS Pro бағдарламалық қамтамасыз етудің жүйелік талаптарына толық сәйкестігі үшін жоғары техникалық сипаттамалары бар қажетті компьютерлік жабдық | 1356980 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 477 989 708 |
| 8 | ERA бағдарламалық пакеті | Кешенге мыналар кіреді: ERA-Water; ERA-UPRZA. Ауаның ластануын есептеу; ERA-NDV. NDV жобасының шығарылымы; ArcGIS түрлендіргіші; Surfer картасының пакетін қолдау; MapsLoader модулі – жалпыға қолжетімді интернет ресурстарынан карталарды геоанықтау және жүктеу; ERA-Тәуекелдер. Халықтың денсаулығына қауіп-қатерді есептеу. | Өзен бассейнінің гидрологиялық процестерін бағалау үшін гидроэкологиялық деректерді жинауға, өңдеуге және сақтауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету | 5692000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | Төлеуге арналған шот | +7 477 989 708 |
| 9 | ERA ДК жұмыс істеуге арналған аппараттық-бағдарламалық кешен (ноутбуктер + бағдарламалық қамтамасыз ету). | Acer Nitro 16 16 дюймдік ноутбук / 16 ГБ / 512 ГБ SSD / DOS / AN16-51 / NH.QJMER.002 | Жоғары сапалы жұмыс және ERA ДК жүйелік талаптарына толық сәйкес келетін жоғары техникалық сипаттамалары бар қажетті компьютерлік жабдық | 600000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% | +7 477 989 708 |
| 10 | ЖАҢА DELL T550 8LFF сервері | Xeon Silver 4314 16/32 2,4/3,4 ГГц*2дана Жедел жад 32гб 2666мгц*8дана (256ГБ) NVIDIA L4 Tensor Core GPU*4 Perc H745 SSD Intel 1тб *2 Желілік карта 1гбе 2 порт Қуат көзі 12 дана*0w. iDRAC9 Enterprise All Bezel sleds HDD/SSD қуат кабельдерін орнатуға арналған болттар 2 дана. | Деректерді өңдеу серверлері үлкен көлемдегі деректерді сақтауға, өңдеуге және талдауға арналған қуатты аппараттық құрал болып табылады. Олар жоғары өнімділікті, сенімділікті және ауқымдылықты қамтамасыз етеді, бұл оларды үлкен және күрделі деректер жинақтарымен жұмыс істеу үшін негізгі етеді. Техникалық ерекшеліктер міндетті интерактивті картасы бар геопорталды әзірлеуге арналған үш тапсырманы қамтиды. Сервер бұл деректерді болашақта сақтау және белсенді пайдалану үшін қажет. | 12100000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 477 989 708 |
| 11 | Сақтық көшірме жасау үшін желілік жад | TerraMaster F2-212 | Сервер деректерінің сақтық көшірмесін сақтау үшін | 80 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 477 989 708 |
| 12 | Қатты диск, 2 дана. | HDD SAS 2Тб *2 (3,5'/ SAS 12Гб/с/ 7200айн/мин) | Желіге қосылған сақтау компоненттері | 2*110000= 220 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 477 989 708 |
| 13 | Үздіксіз қуат көзі | APC Easy On-Line SRV 3000VA UPS + SRVRK1 орнату жинағы | Тіпті ең тұрақсыз қуат жағдайларында да маңызды қуатты қорғауды қамтамасыз ету үшін жасалған. | 460 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 477 989 708 |
| 13 | Ауыстыру | Tenda TEF1226P-24-440W | Жергілікті желідегі сервер мен жұмыс станцияларын қосу үшін. | 100 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 477 989 708 |
| 14 | Аппараттық брандмауэр | Huawei eKit eKitEngine S380-S8P2T 98012180 | Серверді рұқсат етілмеген кіруден қорғайды: тек «рұқсат етілген» порттарға рұқсат береді | 200 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 477 989 708 |
| 15 | Спутниктік суреттер | Eos Browser Sentinel-2 ақылы жылдық жазылымы пиксельге 2 м-ге дейін жақсырақ ажыратымдылықты қамтамасыз етеді, спутниктік суреттерді шектеусіз қарау, «Спутниктік» негізгі картасы, JPEG, GeoTIFF, KMZ, S-XL пішіміндегі кескіндерді шектеусіз жүктеу, Арна және метадеректер бойынша кескіндерді жүктеу, Индекс мәндерін экспорттау, Барлық стандартты құралдарды WMS-ке экспорттау, GIS-ке экспорттау NDVI, орман жамылғысы, жалған түсті, қысқа толқынды инфрақызыл, NDWI, NDSI), қосылған көп жылдық және реттелетін кезеңдерге арналған деректерді жүктеп алу, кластерлеу, таймлапс анимациялары (немесе әңгімелер), жаңа кескіндер туралы хабарландырулар, индекс өзгерістері туралы хабарландыру | Солтүстік Қазақстан облысының аумағындағы Есіл өзенінің гидрологиялық режимінің физикалық параметрлері мен өзгерістері туралы нақты уақыт режимінде және тарихи деректерді көрсететін ГАЖ негізіндегі веб-портал өңірдегі эпидемиологиялық жағдай мен халықтың денсаулығына тікелей әсер ететін су тасқыны мен төтенше жағдайлардың қаупін азайту үшін. | 380 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | Төлеуге арналған шот | +7 477 989 708 |
| 16 | Спутниктік суреттер ПЛАНЕТА БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ кампуста жұмыс істеу ЛИЦЕНЗИЯЛАРЫ | PlanetScope және RapidEye қол жеткізу және жүктеп алулар + Премиум кесу автоматтандырылған негізгі картаға қол жеткізу және жүктеулер | Солтүстік Қазақстан облысының аумағындағы Есіл өзенінің гидрологиялық режимінің физикалық параметрлері мен өзгерістері туралы нақты уақыт режимінде және тарихи деректерді көрсететін ГАЖ негізіндегі веб-портал өңірдегі эпидемиологиялық жағдай мен халықтың денсаулығына тікелей әсер ететін су тасқыны мен төтенше жағдайлардың қаупін азайту үшін. | 8 462 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | Төлеуге арналған шот | +7 477 989 708 |
| Ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасы зертханасы |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Жалпы афлатоксин жинағы үшін Veratox® MAX | Бұл жиынтық иммуноферменттік талдау (ИФА) көмегімен жалпы афлатоксинді сандық анықтауға арналған. Neogen корпорациясы (АҚШ) шығарған бұл жинақ 48 сынаққа жарамды, 2-ден 300 мкг/кг аралығында жылдам және дәл нәтижелер береді, барлық қажетті реагенттерді қамтиды және микотоксинді бақылаудың халықаралық талаптарына сәйкес келеді. | Ол астық, жем және азық-түлік өнімдерінде афлатоксин деңгейін анықтауға және мөлшерін анықтауға мүмкіндік береді. Оны пайдалану азық-түлік шикізаты мен дайын өнімдердің қауіпсіздігін бақылаудың заманауи әдістерін іс жүзінде қолдануға мүмкіндік береді және тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бағалауға бағытталған зерттеу мүмкіндіктерін кеңейтеді. | 394750 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 056 069 122 |
| 18 | Үстел үсті түтін сорғыш | Жұмыс аймағы: 1030 × 695 × 580 мм; сыртқы өлшемдері: 1185 × 760 × 1950 мм. Ауаны шығару жылдамдығы (жұмыс қысымы) шамамен 0,25-0,45 м/с құрайды. Қуатты тұтыну шамамен 300 Вт, қуат көзі: 220 В / 50 Гц. Жұмыс беті SUS304 баспайтын болаттан жасалған немесе PP шпонымен жабылған; жақтау - отқа төзімді тығыз панель; реттелетін «жылдам-баяу» желдету режимі, флуоресцентті лампа (1 × 20 Вт), перде/көтергіш терезе, кіріктірілген розеткалар, опциялар: раковина және шүмек бар. | Зертханалық эксперименттерде химиялық белсенді заттар мен газдармен қауіпсіз жұмыс істеу, қызметкерлерді қорғау және еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету үшін. Шкаф зиянды түтіндер мен газдарды жояды, бөлмедегі таза ауаны сақтайды, үлгінің ластану қаупін азайтады және агрессивті реагенттермен тәжірибе жасауға мүмкіндік береді. Бұл кабинет зертханалық жұмыстардың сапасын жақсартады, қауіпсіздікті арттырады және жоғары сапалы оқу және ғылыми зерттеулерді жеңілдетеді. | 3564848 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 056 069 122 |
| 19 | Түтін сорғышы бар реагент шкафы 2 дана | Өндіруші: Chongqing Drawell Instrument Co., Ltd., Қытай. Өлшемдері: 900 x 450 x 1800 мм. Шкафтың дизайны зиянды булар мен газдарды тиімді кетіретін сору жүйесін қамтиды, бұл химиялық белсенді заттармен жұмыс істеу кезінде өте маңызды. Корпустың материалдары мен ішкі компоненттері ұзақ мерзімділік пен пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ететін химиялық реагенттерге төзімді. Шкаф жұмыс аймағында қауіпті булардың жиналуын болдырмайтын оңтайлы ауа ағынын қамтамасыз ететін желдету жүйесімен жабдықталған. | Химиялық заттармен тәжірибелер жүргізілетін зертханаларда қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету. Тиімді түтін сорғыш жүйесі зиянды булар мен газдарды кетіруге көмектеседі, қызметкерлердің денсаулығына қауіп төндіреді және қоршаған ортаның ластануын болдырмайды. Мұндай жабдықты пайдалану зертханалық зерттеулердің қауіпсіздігін жақсартады, нормативтік талаптарға сәйкестікті жеңілдетеді және ғылыми деректердің сапасын арттырады. | 2*860 048=1720096 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 056 069 122 |
| 20 | Химиялық шкаф 2 дана | Өлшемдері: 1185 × 760 × 1950 мм. Жұмыс аймағы: 1030 × 695 × 580 мм. Шығару жылдамдығы: 0,25–0,45 м/с. Тұтынылатын қуат: 300 Вт, қуат көзі: 220 В / 50 Гц. Жұмыс беті баспайтын болаттан немесе полипропиленнен жасалған, корпус отқа төзімді тығыз материалдан жасалған. Реттелетін алдыңғы шыны қалқамен, флуоресцентті жарықтандырумен, көп функциялы розеткамен, кранмен және кіріктірілген сору жүйесімен жабдықталған. | Зертханаларда химиялық заттармен қауіпсіз жұмыс істеу үшін. Шығару жүйесі зиянды булар мен газдардан қорғайды, қоршаған ортаның ластану қаупін азайтады және қауіпсіз эксперименттерді қамтамасыз етеді. | 2*2000000= 4 000 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 056 069 122 |
| 21 | Құйынды араластырғыш | Бұл араластырғыш зертханалық пайдалануға арналған және 3000 айн/мин максималды жылдамдықта үлгілерді тиімді араластыруды қамтамасыз етеді. Ол қауіпсіз жұмысты, жылдам әрекет етуді және төмен пайдалану шығындарын қамтамасыз ететін қылшықсыз тұрақты ток қозғалтқышымен (BLDC) жабдықталған. Миксер үш жұмыс режимін ұсынады: түрту, үздіксіз және жоғары үздіксіз, оларды айнымалы жылдамдық реттегіші арқылы таңдауға болады. Диаметрі 76 мм платформа силиконнан жасалған, ал корпусы химиялық төзімді полипропиленнен жасалған. Миксер IP42 стандартына сай, ол шаң мен судың шашырауынан қорғалған. Максималды жүктеме - 0,5 кг. Құрылғының өлшемдері 154 × 210 × 84 мм, салмағы 3 кг. Қуат көзі: айнымалы ток 100–240 В, 50/60 Гц | Оператордың минималды штаммымен зертханалық үлгілерді жылдам және тиімді араластыру үшін. Оның ықшам дизайны және тыныш жұмысы оны үстел үстілерде, сорғыштарда немесе таза бөлмелерде пайдалануға ыңғайлы етеді. Миксер биохимия, молекулалық биология және клиникалық талдауды қоса алғанда, кең ауқымды зертханалық қолданбаларға жарамды.. | 100 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 056 069 122 |
| Судың сапасы және микроскопия зертханасы |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Palmsens 4 электрохимиялық сенсордың кедергі анализаторы | Үлгі: PalmSens 4Құрал түрі: Тасымалданатын потенциостат/Гальваностат/Импеданс анализаторы (EIS)Тағайындалуы: Электрохимиялық өлшемдер, соның ішінде вольтметрия, хроноамперометрия және электрохимиялық кедергі спектроскопиясы. Арналар саны: 1 мультиплексормен (MU16X жұмыс істейтін электродтармен кеңейтілетін) (MU16X); аксессуарлар қолжетімді (DEA)Потенциалды диапазон: ±10 ВТок диапазоны: ~100 пА - 10 мА (диапазонды автоматты ауыстыру)Потенциалды ажыратымдылық: 100 мкВ Электрометр күшейткішінің кірісі > 1 TΩ // 10 pF (қосалқы DEA модульдері). USB / Bluetooth; бағдарламалық қамтамасыз ету: бақылау және талдау үшін PSTrace / MultiPalmSens, кеңейтілген EIS функциялары. Банан түйреуіштері, стандартты RE / WE / CE және жерге қосу мүмкіндігі; Адаптерлер арқылы SPE қолдауы. EIS жиілік диапазоны: 10 мГц-тен 1 МГц-ке дейін. Кедергі дәлдігі: ±1% 1 кГц. Қосылу интерфейсі: USB, Bluetooth, Wi-Fi. Бағдарламалық қамтамасыз ету: PSTrace – бақылау, деректерді жинау және талдау үшін; Windows, Android, iOS жүйелерімен үйлесімді. Жұмыс температурасы: +10-дан +40 °C-қа дейін. Қуат көзі: кірістірілген батарея / USB (5 В). Өлшемдері: 170 × 85 × 35 мм. Салмағы: шамамен 400 г. Енгізілді / Қазақстан Республикасының Өлшем құралдарының тізіліміне енгізу процесінде. | Судың сапасын электрохимиялық талдау үшін | 5 500 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 23 | Ноутбугі HP OmniBook 7 AI 16-ay0004ci, OLED (C21NKEA) | Процессор: Intel Core Ultra 7 Процессор үлгісі: 255H Процессор жиілігі, ГГц: 1,5 Біріктірілген графика: Intel Arc Graphics 140T ЖЖҚ сыйымдылығы, ГБ: 32 ЖЖҚ конфигурациясы: 32 ГБ (дәнекерленген) ЖЖҚ слоттарының саны: жоқ Қатты күйдегі диск: 1TB SSD Экран диагоналы, дюйм: 16 Экранның ажыратымдылығы: 2048 x 1280 Операциялық жүйе: Windows 11 Home (x64) USB Type-C қуатын жеткізу: иә Салмағы, кг: 1,91 | Деректерді өңдеу, 3D биосенсорлық жасушаларды модельдеу, ағын жылдамдығы, әртүрлі иондық компоненттердің химиясын модельдеу және басқа модельдеу мақсаттары үшін | 910000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 24 | IKA PETTE варио тамшуыры, 0,5-10 мкл 3 дана | Көлемді өлшеу диапазоны 0,5-тен 10-ға дейінмкл Диспенсерлер ±1% дәлдікті және ±0,5% қайталану мүмкіндігін қамтамасыз ететін жоғары дәлдіктегі поршеньді механизммен жабдықталған. Ыңғайлы сақтау үшін стенд бар. Эргономикалық дизайн қолды аз шаршатып ұзақ пайдалануға мүмкіндік береді. Материалдар химиялық агрессивті еріткіштерге және автоклавқа төзімді. Қазақстан Республикасының Өлшем құралдарының тізіліміне енгізілген/енгізілу сатысында | Экстракция мен үлгіні дайындауды қоса алғанда, зертханалық зерттеулерде сұйық үлгілерді дәл және қайталанатын шығару үшін. Тамшуырларды пайдалану көлемді өлшеу қателіктерін азайтады, талдау процесін жылдамдатады және ғылыми және оқу эксперименттерінде дәл және сенімді деректерді алу үшін маңызды жұмысты стандарттауды қамтамасыз етеді. | 110 000*3= 330 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 25 | Тамшуыр-диспенсер 2-20 мкл петте варио 3 дана | Көлемді өлшеу диапазоны 2-ден 20-ға дейінмкл Диспенсерлер ±1% дәлдікті және ±0,5% қайталану мүмкіндігін қамтамасыз ететін жоғары дәлдіктегі поршеньді механизммен жабдықталған. Ыңғайлы сақтау үшін стенд бар. Эргономикалық дизайн қолды аз шаршатып ұзақ пайдалануға мүмкіндік береді. Материалдар химиялық агрессивті еріткіштерге және автоклавқа төзімді. Қазақстан Республикасының Өлшем құралдарының тізіліміне енгізілген/енгізілу сатысында | Экстракция мен үлгіні дайындауды қоса алғанда, зертханалық зерттеулерде сұйық үлгілерді дәл және қайталанатын шығару үшін. Тамшуырларды пайдалану көлемді өлшеу қателіктерін азайтады, талдау процесін жылдамдатады және ғылыми және оқу эксперименттерінде дәл және сенімді деректерді алу үшін маңызды жұмысты стандарттауды қамтамасыз етеді. | 110 000*3= 330 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 26 | Pette Vario тамшуыр диспенсері 100-1000 мкл 4 дана | Көлемді өлшеу диапазоны 100-ден 1000-ға дейінмкл Диспенсерлер ±1% дәлдікті және ±0,5% қайталану мүмкіндігін қамтамасыз ететін жоғары дәлдіктегі поршеньді механизммен жабдықталған. Ыңғайлы сақтау үшін стенд бар. Эргономикалық дизайн қолды аз шаршатып ұзақ пайдалануға мүмкіндік береді. Материалдар химиялық агрессивті еріткіштерге және автоклавқа төзімді. Қазақстан Республикасының Өлшем құралдарының тізіліміне енгізілген/енгізілу сатысында | Экстракция мен үлгіні дайындауды қоса алғанда, зертханалық зерттеулерде сұйық үлгілерді дәл және қайталанатын шығару үшін. Тамшуырларды пайдалану көлемді өлшеу қателіктерін азайтады, талдау процесін жылдамдатады және ғылыми және оқу эксперименттерінде дәл және сенімді деректерді алу үшін маңызды жұмысты стандарттауды қамтамасыз етеді. | 110 000*4= 440 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 27 | Тамшуыр-диспенсер 20-200 мкл петте барио 3 дана. | Көлемді өлшеу диапазоны 20-дан 200-ге дейінмкл Диспенсерлер ±1% дәлдікті және ±0,5% қайталану мүмкіндігін қамтамасыз ететін жоғары дәлдіктегі поршеньді механизммен жабдықталған. Ыңғайлы сақтау үшін стенд бар. Эргономикалық дизайн қолды аз шаршатып ұзақ пайдалануға мүмкіндік береді. Материалдар химиялық агрессивті еріткіштерге және автоклавқа төзімді. Қазақстан Республикасының Өлшем құралдарының тізіліміне енгізілген/енгізілу сатысында | Экстракция мен үлгіні дайындауды қоса алғанда, зертханалық зерттеулерде сұйық үлгілерді дәл және қайталанатын шығару үшін. Тамшуырларды пайдалану көлемді өлшеу қателіктерін азайтады, талдау процесін жылдамдатады және ғылыми және оқу эксперименттерінде дәл және сенімді деректерді алу үшін маңызды жұмысты стандарттауды қамтамасыз етеді. | 110 000*3= 330 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 28 | Үстелдік рентгендік флуоресцентті анализатор | Қос конфигурация: стандартты элементтік талдауға арналған 10 Вт нұсқасы (F → Am) Детектор: Mn-Kα диапазонында <135 эВ типтік ажыратымдылығы және >1 500 000 санау/с сызықтық санау жылдамдығы (өткізудің 50% жоғары өлі уақыты) бар жоғары ажыратымдылықтағы кремний дрифт детекторы (SDD30). Қолдау көрсетілетін үлгі түрлері: қатты заттар (пресстелген немесе сусымалы ұнтақтар), сұйықтықтар, сүзгілер; Үлгі диаметрі 52 мм (2 дюйм) дейін; Үлкен үлгі режимі биіктігі ~10 см дейінгі үлгілерді қолдайды. Элементтерді анықтау диапазоны: фтор (F) және америций (Am); Концентрация диапазоны суб-ppm-ден 100 wt% дейін. жеткізілгеннен кейін 3 ай ішінде Қазақстан Республикасының Өлшем құралдарының тізіліміне енгізілген немесе енгізілген | минералдар мен тау жыныстарының элементтік талдауы үшін | 30 000 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 29 | Сұйық криотермостат | Түрі: айналымдағы сұйық термостат Температура диапазоны: -30 °C-тан кемінде 50 °C-қа дейін Температура дәлдігі: ±0,1 °C Ваннаның көлемі: 25 литрден кем емес Ваннаға арналған материал: тот баспайтын болат, жылу оқшауланған Салқындату қуаты: 300–500 Вт дейін (20 °C температурада) Жылыту қуаты: 1,5–2,0 кВт дейін Сорғы: айналым, сыйымдылығы 15–20 л/мин, қысым 2–3 м дейін Басқару жүйесі: жарық диодты дисплейі бар сандық контроллер (температура мен жұмыс параметрлерін көрсету) Жұмыс режимдері: ішкі және сыртқы термостатикалық тізбек Қауіпсіздік функциялары: қызып кетуден қорғау, компрессорды қорғау, сұйықтықтың төмен деңгейінде авариялық өшіру Салқындатқыш: экологиялық таза тоңазытқыш R13AC4a 220 В / 50 Гц Өлшем (W × D × H): шамамен 450 × 500 × 800 мм Салмағы: ~45–55 кг | Айналмалы буландырғыштарды салқындату үшін, биологиялық үлгілерді мұздату үшін , пони полимерлік материалдарды, криогельдерді, суды тазартуға арналған сорбенттерді өндіруге арналған материалдарды лиофилизациялау алдында мұздату үшін, MOF/ZIF синтезі кезінде термостаттау реакциялары үшін және су үлгілерінің жағдайын бақылау үшін | 4 000 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 30 | Изотермиялық калориметр | Құрал түрі: изотермиялық калориметр Жұмыс принципі: тұрақты температурада жылу ағынын жоғары сезімталдықпен өлшеу Температура диапазоны: +5 °C-тан +90 °C-қа дейін Өлшеу ұяшықтары: 1–8 арна (құрал конфигурациясына байланысты) Ұяшық көлемі: 0,2 мл-ден 20 мл-ге дейін (әртүрлі опциялар мүмкін) Сезімталдық: 1 мк-ге дейін Жауап беру жылдамдығы: < 1 с Эксперимент түрлері: реакция термодинамикасын зерттеу (эндо-/экзотермиялық процестер) химиялық және биохимиялық реакциялардың кинетикасын анықтау кристалдану, полимерлену, ыдырау процестерін зерттеу Термостат көзі: кіріктірілген сұйық термостат Басқару және деректерді жазу: компьютер, TA құралдары: температураны автоматты түрде тұрақтандыратын бағдарламалық қамтамасыз ету, Windows жүйесінің төтенше жағдайдан қорғау функциясы. өшіру Қуат көзі: айнымалы ток 220 В / 50 Гц Құрал түрі: изотермиялық калориметр Жұмыс принципі: тұрақты температурада жылу ағынын жоғары сезімталдықпен өлшеу Температура диапазоны: +5 °C-тан +90 °C-қа дейін (тұрақтылық ±0,001–0,01 °C) Өлшеу ұяшықтары: 8 арна (конфигурацияға байланысты): мл2-ден мл2-ге дейін. (әртүрлі опциялар мүмкін) Сезімталдық: 0,1 мкВт-қа дейін Жауап беру жылдамдығы: < 1 с Температураны реттеу көзі: кіріктірілген сұйық термостат Қауіпсіздік функциялары: қызып кетуден қорғау, температураны автоматты түрде тұрақтандыру, авариялық өшіру, 500 дана 20 мл шыны флакондар және басқа көлемдегі флакондар жинағы Қуат көзі: V 50 немесе AC 20-ге қосылады. жеткізілгеннен кейін 3 ай ішінде Қазақстан Республикасының Өлшеу құралдарының | Су қоймасының түбінде имитацияланған арнайы жағдайларда бактериялардың өсуін бақылау, сүт сапасын бақылау және ашытылған сүт өнімдеріндегі бактериялардың санын бақылау Тәжірибе түрлері: реакция термодинамикасын зерттеу (эндо-/экзотермиялық процестер), химиялық және биохимиялық реакциялардың кинетикасын анықтау, кристалдану, полимерлену және ыдырау процестерін зерттеу | 39 280 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 31 | Сұйық азот генераторы | ~10 л/тәулік сұйық азот өндіру; автономды жұмыс; энергия тиімділігі; кемінде бір жыл кепілдік; орнату және іске қосу | Салқындату, лиофилизациядан бұрын үлгілерді сақтау және затқа азот адсорбциясы арқылы BET анализаторында жұмыс істеу үшін | 21 600 000,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 32 | Құйынды араластырғыш (жылдамдық 0-3000 айн/мин) 2 дана | Құрылғы түрі: пробиркалар мен флакондарға арналған үстел үсті құйынды араластырғыш. Жұмыс принципі: эксцентрлік айналу есебінен сұйық үлгілерді интенсивті құйынды араластыру. Айналу жылдамдығы диапазоны: 0 – 3000 айн/мин. Жылдамдықты басқару: тегіс, электронды. Жұмыс режимдері: қысқа мерзімді (пробирканы платформаға басқанда). Үздіксіз (бекітілген)Сынақ түтігінің диаметрінің диапазоны: 0,5 мл-ден 50 мл-ге дейін (саптамаларға байланысты) Тербеліс амплитудасы: ~4 ммПлатформа: бір пробиркаға арналған стандартты тостаған тәрізді + ауыстырылатын саптамалар (қосымша) Басқару жүйесі: жылдамдықты аналогтық реттегіш, режимді ауыстырып-қосқыш Шкаф: металл, сырғанамайтын BS аяқтары бар жүктеме деңгейі: d5: 0 қызып кеткенде автоматты өшіру Қуат көзі: айнымалы ток 220 В / 50 ГцӨлшемі (В × Д × Ж): шамамен 150 × 130 × 180 мм Салмағы: ~3,5 кг | Суды талдау және MOP/ZIF синтезі кезінде үлгіні дайындау және араластыру үшін | 2*100000= 200 000,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 33 | Үстел үстіндегі шағын центрифуга | Сыйымдылығы 8 x 15 мл (тұрақты бұрыш), 8 x 10 мл (тербелетін шелек); Макс. Жылдамдығы 4900 айн/мин; Макс. RCF 3,114 xg (тұрақты бұрыш); 3,490 xg (тербелетін шелек) Дисплей биіктігі (метрикалық) Сыртқы 240 мм; Ұзындығы (метрикалық) 450 мм; | Суспензияларды бөлу және су үлгілерін тазарту үшін | 1 482 624 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 34 | Керек-жарақтары бар дезинфекциялық және кір жуғыш машиналар, 120 су дайындауға арналған автоматты зертханалық ыдыс жуғышы бар зертханалық шыны ыдыстарға арналған бір есікті раковина 2 қондырғы | Құрылғы түрі: зертханалық шыны ыдыстарға арналған автоматты дезинфекциялық және кір жуғыш машина. Дизайн: бір есікті, едендік. Камера көлемі: шамамен 120 л. Тиеу: шыны және пластмассадан жасалған зертханалық шыны ыдыстар (колбалар, цилиндрлер, тамшуырлар, пробиркалар және т.б.). Камера материалы: AISI 316L баспайтын болат, қышқылдар мен жуғыш заттарға төзімді. Жуу жүйесі: жоғары қысымды сорғы, жабық контур, айналмалы рокер тұтқалары және пробиркалар мен тамшуырларға арналған арнайы ұстағыштар. Әртүрлі шыны ыдыстарға қосымша керек-жарақтарды қосу мүмкіндігі. Цикл қадамдары: Алдын ала шаю Жуғыш зат ерітіндісімен негізгі жуу Деминералдандырылған/тазартылған сумен шаю 90–95 °C температурада термиялық дезинфекция Ыстық ауамен кептіру (HEPA фильтрациясы) Жуу температурасының диапазоны: 95 °C дейін Суды тазарту жүйесі: кіріктірілген немесе сыртқы жұмсарту/деминерализация жүйесі (тұрақты жуу сапасы үшін) Басқару панелі: микропроцесс, сенсорлық бағдарлама ≥5. жуу/зарарсыздандыру бағдарламалары) Бағдарламаланатын параметрлер: температура, ұзақтығы, шаю саны, кептіру режимі Қауіпсіздік функциялары: ағып кетуден қорғау (AquaStop) автоматты есік құлпы температура мен қысымды басқару Қуат көзі: айнымалы ток 220–240 В / 50 Гц Өлшемі (В × Д × Ж): шамамен. 600 × 650 × 900 мм Салмағы: ~100 кг | Зертханалық шыны ыдыстарды жууды стандарттау, айқас ластануды жою | 7 600 000*2= 15 200 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 35 | Шприц сорғы, инфузия | Құрылғы түрі: сұйықтықтарды нақты дозаланған енгізуге арналған медициналық/зертханалық шприцті инфузиялық сорғы. Қолдау көрсетілетін шприцтер: 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл (автоматты тану). Инфузия жылдамдығы диапазоны: 0,1 мл/сағ – 1500 мл/сағ (шприц көлеміне байланысты). Жеткізу дәлдігі: ±2%. Жұмыс режимдері: үздіксіз инфузия, сатылы жеткізу, болюсті енгізу режимі. Болус көлемі: бағдарламаланатын. Дисплей: артқы жарықтандырылған СКД дисплей (жылдамдықты, көлемді, уақытты, қысымды, жұмыс күйін көрсету). Басқару жүйесі: микропроцессорлық, бағдарламаланатын. Қауіпсіздік мүмкіндіктері: окклюзия (артық қысым) дабылы, инфузияның аяқталу дабылы, төмен батарея дабылы, пернетақта құлпы. Қуат: Желі: айнымалы ток 220 В / 50 Гц. Батарея: Кірістірілген, батареяның қызмет ету мерзімі ≥ 6 сағатты қамтамасыз етеді. Өлшемі (W × D × H): шамамен 300 × 220 × 120 мм. Салмағы: ~3 кг. | Су үлгілерін енгізуге арналған реагенттерді мөлшерлеуге арналған | 650 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 36 | Стационарлық рН метр 2 дана | Құрылғы түрі: стационарлық зертханалық рН өлшегіш Мақсаты: зертханалық жағдайда рН, мВ және сулы ерітінділердің температурасын өлшеу рН өлшеу диапазоны: –2,00-ден +16,00 рН рН ажыратымдылығы: 0,01 рН рН дәлдігі: ±0,01 рН мВ өлшеу диапазоны: ±1900-ден ±1900 градусқа дейін Температура ажыратымдылығы: 0,1 °C Температура дәлдігі: ±0,3 °C Калибрлеу: 3 нүктеге дейін, буферлерді автоматты түрде анықтау Электрод: аралас рН электроды LE438 (немесе ұқсас) Дисплей: рН, мВ және температураны бір уақытта көрсетумен СКД Интерфейс: RS232 деректерді беру үшін V10, AC400/ Гц Өлшемдері: 227 × 147 × 70 мм. Пакетке мыналар кіреді: құрылғы, электрод, ұстағыш, қуат адаптері, пайдаланушы нұсқаулығы. Орналасқан жері/ҚР реестріне енгізу. | Су үлгілерінің және реакциялық орталардың қышқылдығын бақылау | 1 100 000*2 = 2 200 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 37 | Тік зертханалық мұздатқыш | Жабдық түрі: тік зертханалық мұздатқыш Мақсаты: биологиялық үлгілерді, реагенттерді және фармацевтикалық материалдарды тұрақты төмен температурада ұзақ сақтау Температура диапазоны: -10 ° C-тан -25 ° C-қа дейін (реттелетін)Камераның көлемі: 300 л-ден кем емес Салқындату түрі: тікелей салқындату (Статикалық салқындату: цифрлық процессорлы СКД) дисплейХладагент: фреонсыз, экологиялық таза (R290 немесе ұқсас)Ішкі камера материалы: баспайтын болат / алюминий жабыныСөрелер саны: 3-4 реттелетін сөрелерЕсік түрі: жалғыз, тығыздағышпен, өздігінен жабылатын Оқшаулау: жоғары тығыздықтағы полиуретанды көбік, қалыңдығы 60 ммА температурада ашық немесе визуалды жүйеде қателік есікҚорек көзі: айнымалы ток 220 В, 50 ГцҚуат тұтыну: 300 Вт-тан аспайды. Шу деңгейі: ≤45 дБ Өлшемдері (Е×Д×Ж): 600 × 620 × 1750 мм Салмағы: шамамен 80 кг | Су үлгілері мен реагенттерді сақтауға арналған | 2 900 000,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 38 | Экранмен басылған электродтар 100 дана/пакет | Түрі: бір рет қолданылатын қатты күйдегі электрохимиялық датчиктерКонфигурация: үш электродты жүйе— Жұмыс электроды (WE): көміртек / алтын / платина— Анықтамалық электрод (RE): күміс / күміс хлориді (Ag / AgCl) — Көмекші электрод (CE): көмірСубстрат негізі: керамика немесе пластик (ПЭТ стендінің көлемі) Вт немесе көлемі: мм. 40-100 мклҮйлесімділік: PalmSens, CHI, Gamry, Metrohm және т.б электрохимиялық анализаторлармен. Қаптама: 100 дана жабық контейнерде. Мақсаты: электрохимиялық өлшеулер үшін (волтамметрия, амперометрия, EIS және т.б.) Жұмыс температурасының диапазоны: +5 ... + 40 ° CСақтау: құрғақ және қараңғы жерде | Бір реттік; электрохимиялық сенсорлармен үйлесімді Суды электрохимиялық талдауға арналған | 240 000,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 39 | Реометр үлгісі: динамикалық ығысу реометрі (DSR) | Тұтқырлық пен серпімділік модулін өлшеу; кең диапазон)Техникалық сипаттамалары:Айналу жылдамдығы диапазоны: 0,01 – 2850 айн/мин Бұрыштық жылдамдық: 0,01 – 300 рад/сТербеліс жиілігі: 0,1 – 50 Гц Айналу моментінің диапазоны: 0,001 – 150 мНм Қалыпты күш: 0,01 – 150 мНм. – 85 °C Өлшемдері: 400 × 415 × 670 мм Салмағы: ~30 кг Пайдалануға беру Жеткізілгеннен кейін 3 ай ішінде Қазақстан Республикасының Өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілген немесе енгізілген | Коллоидтарды, дисперсияларды және ерітінділерді сипаттау үшін | 36 000 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 41 | Портативті флуоресцентті спектрофотометр флуоресцентті флюорометр | Жарық көздері: Жарықдиодты детекторлар: Фотодиодтар Қайталану мүмкіндігі: <1,5% Тұрақтылық: <1,5% Сызықтық: R2> 0995 Сезімталдығы: DsDNA: 0,5 нг/мл Түтік түрі: 0,2 мл/0,5 мл Қазақстан Республикасының Өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілген / енгізу процесінде | Портативті флуоресцентті спектрофотометр Зертханалық анықтауға арналған флуоресценциялық флюорометр Судағы органикалық заттарды жылдам талдау үшін | 2 600 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 42 | Портативті Раман спектрометрі (лазерлік) | лазерлік қозу; портативті қозу көзі: лазер, толқын ұзындығы (мысалы)785785- үшін нм1100 Лазерлік шығыс қуаты: реттелетін, ~300 мВт-қа дейінРаман ығысу диапазоны: 150 – 4000 см⁻¹Спектрлік ажыратымдылық: 5 см⁻-ден кем емес¹Детектор: салқындатылған CCD матрицасыОптикалық жүйе: кірістірілген монохроматор және оптикалық сигнал жинау жолы Байланыс интерфейсі: USB, USB 0 моделіне байланысты. Raman Analysis 2.0 (сәйкестендіру, спектрді өңдеу, деректерді экспорттау) Қуат көзі: 220 В / 50 Гц немесе USB арқылы (конфигурацияға байланысты) Өлшемдері: 350 × 280 × 150 мм-ге дейін Салмағы: 5 кг-ға дейін Жұмыс температурасы: +10 … +35 °CPack, оптикалық талшықты өлшегіш, оптикалық талшықты/модульді қамтиды. үлгілер, бағдарламалық құрал, USB кабелі, басқару Қазақстан Республикасының тізілімін табу/енгізу | Органикалық және бейорганикалық қоспаларды жылдам талдау үшін | 3 500 000,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 43 | Қолмен центрифуга | Құрылғы түрі: зертханалық қолмен центрифуга. Жұмыс принципі: желіге қосылмай, тұтқаны пайдаланып механикалық айналдыру. Корпус материалы: соққыға төзімді пластик немесе коррозияға қарсы жабыны бар металл. Түтік ұяларының саны: 4 (стандартты), диаметрі 10–15 мм. Максималды айналу жылдамдығы: 3000 айн / мин дейін (оператордың күш-жігеріне байланысты). Пробирка көлемі: 5–15 мл. Пробирка түрі: шыны немесе пластик, стандартты зертхана. Шу деңгейі: 60 дБ аспайды. Өлшемдері: 200 × 200 × 250 мм артық емес. Салмағы: 1,5 кг артық емес. Қуат көзі: қажет емес. Жұмыс жағдайлары: температура +10 … +40 °C, ылғалдылық ≤80%. Пакетке мыналар кіреді: центрифуга корпусы, қақпақ, ротор, пробирка ұстағыштары, пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Елдің шығу тегі: Қытай (немесе баламасы). | Су үлгілерінен тұнбаны жылдам бөлу үшін | 35 000,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 44 | SX731 7-in-1 портативті су сапасының анализаторы pH/ORP/өткізгіштік/TDS/тұздылық/кедергі өлшегіш жинағы, 6 дана | SX731 7-in-1 портативті рН/ORP/Өткізгіштік/TDS/Тұздылық/Меншіктілік өлшегіш Құрал түрі: су сапасының портативті анализаторы. Өлшенетін параметрлер: рН, еріген оттегі (DO), электр өткізгіштік (EC), жалпы еріген қатты заттар (TDS), температура. Өлшем диапазондары: – рН: 0,00 – 14,00 – DO: 0 – 20,00 мг/л – EC: 0 – 200,0 мС/см – TDS: 0 – 130 г/л – Температура: 0 – 60 °CӨлшеу қатесі: ±0,02 рН / ±0,3 мг/л (DO) / ±1% (EC) аспайды.Сенсор түрі: аралас электродтар (ауыстырылатын), автоматты температура компенсациясы (ATC). Дисплей: артқы жарығы бар СКД, барлық параметрлерді бір уақытта көрсету үшін кем дегенде USB жазбасы. деректер компьютерге. Қуат: қайта зарядталатын батарея / USB (5 В). Батареяның қызмет ету мерзімі: 12 сағатқа дейін. Корпус: ылғалға төзімді (IP65). Өлшемдері: 220 × 100 × 50 мм артық емес. Салмағы: 0,6 кг артық емес. Пакетке мыналар кіреді: құрылғы, pH, DO, EC, TDS сенсорлары, USB кабелі, буферлік ерітінділер, пайдаланушы нұсқаулығы, тасымалдау қорабы. Шығарылған елі: Қытай (немесе баламасы). Қазақстан Республикасының тізілімін табу/енгізу. | Есептегіш рН, ORP (тотығу-тотықсыздану потенциалы), өткізгіштік, жалпы еріген қатты заттар (TDS), тұздылық, меншікті меншікті кедергі және температураны қоса алғанда, даладағы 7 су сапасының параметрлерін зертханалық өлшеуге арналған. Ол суды тазарту, жер асты және жер үсті суларын талдау, гидропоника, қоршаған ортаны бақылау, акваөсіру, аквариумдар, сусындарды өндіру және т.б. сияқты сулы ерітінділерді қамтитын жалпы қолданбаларға жарамды. | 370000*6=2220000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 45 | Дрондық қайық, 5 дана. | GPS автопилоты: 40 жол нүктесіне дейін, автоматты қону, сигнал жоғалған кезде немесе батарея заряды төмен болғанда үйге қайту Басқару: 2,4 ГГц RC джойстик, бай функционалдық alibaba.com Ауқымы: 500 м-ге дейін RC, GPS басқаруымен және қайтару Жүктеме сыйымдылығы: ~2 кг (жүк/жарақшаларға арналған 3 үш бөлімді контейнер: V 540 м. немесе Battery) 12000 мАч), жұмыс уақыты 2–4 сағ, зарядтау 6–8 сағ. Корпус: ABS, түнгі жарықтандыру, өздігінен жарықтандыратын корпус (түнгі жұмыс үшін жарықтың жинақталуы) Жылдамдық: 10 км/сағ дейін Өлшемі: 49 × 26 × 28 см, батареясыз салмағы ~2–2,1 кг | далалық операцияларды жедел және дәл орындау үшін қажет су объектілеріндегі жұмыстар – сынама алу жабдығы мен реагенттерді жеткізу, су сынамаларын жинау және тасымалдау, бақылау және зондтау. | 5*120000= 600000 |  | 30/70% кейін төлем |  |
| 47 | Үстел үсті түтін сорғыш | Жұмыс аймағы: 1030 × 695 × 580 мм; сыртқы өлшемдері: 1185 × 760 × 1950 мм. Ауаны шығару жылдамдығы (жұмыс қысымы) шамамен 0,25-0,45 м/с құрайды. Қуатты тұтыну шамамен 300 Вт, қуат көзі: 220 В / 50 Гц. Жұмыс беті SUS304 баспайтын болаттан жасалған немесе PP шпонымен жабылған; жақтау - отқа төзімді тығыз панель; реттелетін «жылдам-баяу» желдету режимі, флуоресцентті лампа (1 × 20 Вт), перде/көтергіш терезе, кіріктірілген розеткалар, опциялар: раковина және шүмек бар. | Зертханалық эксперименттерде химиялық белсенді заттар мен газдармен қауіпсіз жұмыс істеу, қызметкерлерді қорғау және еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету үшін. Шкаф зиянды түтіндер мен газдарды жояды, бөлмедегі таза ауаны сақтайды, үлгінің ластану қаупін азайтады және агрессивті реагенттермен тәжірибе жасауға мүмкіндік береді. Бұл кабинет зертханалық жұмыстардың сапасын жақсартады, қауіпсіздікті арттырады және жоғары сапалы оқу және ғылыми зерттеулерді жеңілдетеді. | 3564848 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 48 | Автоматты титратор | Өлшем диапазоны: 0,1 мг～250 мгАжыратымдылық: 0,1 мгПоляризациялық ток дәлдігі: 1 мкА ± 0,2 мкА; 50 мкА ± 10 мкА; Титриметриялық талдаудың қайталану мүмкіндігі: ± 0,5% Қуат көзі: (220 ± 22) В, (50 ± 1) ГцӨлшемдері (мм), Салмағы (кг): 340 × 400 × 400, 10 Өлшемдер республикада қосу / қосу процесінде Қазақстанның | Су үлгілерін титрлеуге арналған | 2 950 000,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 49 | Альфа-бета сәулелену радиометрі | Құрылғы түрі: альфа және бета белсенділігін өлшеуге арналған радиометр. Өлшеу диапазоны: Альфа сәулелену: 0,05-тен 10⁴ бөлшектер/с см² Бета-сәулелену: 0,5-тен 10⁵ бөлшектер/с см² Детектор: сцинтилляция немесе газ разряды (конфигурацияға байланысты). Энергия диапазоны: Альфа: 3-тен 9 МэВ-қа дейін Бета: 0,05-тен 3 МэВ-қа дейін Сезімталдық: 1 Бк/см² үшін кемінде 2 импульс/с. Өлшеу уақыты: 10 секундтан 600 с дейін. Интерфейс: деректерді тасымалдауға арналған USB / RS232. Қуат көзі: 220 В, 50 Гц желі немесе кірістірілген батарея. Өлшемдері: 300 × 250 × 120 мм артық емес. Салмағы: 3 кг артық емес. ҚР тізілімінде болуы: жабдық ҚР Өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілген/енгізілу сатысында. | Судағы радиоактивті қоспаларды бақылау үшін | 10 000 000.00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 50 | Альфарад | Құрылғы түрі: альфа, бета және гамма сәулеленуді өлшеуге арналған портативті радиометр-дозиметр. Мақсаты: радиациялық жағдайды бақылау, доза жылдамдығын және беттік белсенділікті анықтау. Гамма сәулелену дозасының жылдамдығын өлшеу диапазоны: 0,1-ден 10⁴ мкЗв/сағ. Альфа және бета бөлшектер ағынын өлшеу диапазоны: 0,1-ден 10⁵ бөлшектер/см² мин. Детекторлар: газ разрядты Гейгер-Мюллер есептегіштері және сцинтилляциялық сенсорлар. Тіркеу энергия диапазоны: Альфа: 3–9 МэВ Бета: 0,05–3 МэВ Гамма: 0,05–3,0 МэВ Өлшеу уақыты: 10 с – 600 с. Интерфейс: деректерді тасымалдауға арналған USB. Қуат көзі: батарея / 220 В, 50 Гц желі. Өлшемдері: 250 × 200 × 100 мм артық емес. Салмағы: 2 кг артық емес. ҚР тізілімінде болуы: жабдық ҚР Өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілген/енгізілу сатысында. | Судың экологиялық мониторингі үшін | 5 800 000,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 51 | ДНҚ, РНҚ, белоктардың концентрациясын өлшеуге арналған наноспектрофотометр | Мақсаты: ДНҚ, РНҚ, белоктар және басқа биомолекулалардың концентрациясы мен тазалығын өлшеу. Толқын ұзындығы диапазоны: 190–850 нм. Жарық көзі: ксенон шамы / ұзақ қызмет ететін галогендік шам. Детектор: фотодиод массиві (CCD). Концентрацияны өлшеу диапазоны: ДНҚ: 2–1500 нг/мкл Ақуыздар: 0,1–100 мг/мл Сынама көлемі: 0,5-тен 2 мкл-ге дейін. Толқын ұзындығының дәлдігі: ± 1 нм. Қайталану мүмкіндігі: ≤ 1%. Интерфейс: сенсорлық экран, деректерді экспорттауға арналған USB порты. Қуаты: 220 В, 50 Гц. Өлшемдері: шамамен 210 × 150 × 190 мм. Салмағы: 2 кг артық емес. Қазақстан Республикасының тізілімінде болуы: жабдық ҚР өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілген/енгізілу сатысында. | Су үлгілеріндегі микроорганизмдерді талдау үшін | 3 160 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 52 | Суперкритикалық СО2 экстракция жүйесі | Көмірқышқыл газына негізделген аса критикалық ортамен жұмыс істеуге арналған көп функциялы қондырғы Оны СО2 аса критикалық ортада дәрілік өсімдік материалдарынан экстракциялау процестерін жүргізу үшін пайдалануға болады. Жұмыс заты: көмірқышқыл газы (CO₂). Жұмыс қысымы: 40 МПа дейін. Жұмыс температурасы: 80 °C дейін. Экстракциялық жасуша көлемі: 8000 мл Сепаратордың көлемі: 3000 мл Сепаратордың жұмыс қысымы 1-20 МПа. Екінші сепаратордың 2 жұмыс қысымы 12 МПа. Бөлгіштер саны: 2 Автоклав материалы: SUS316 баспайтын болат. Басқару жүйесі: температураны, қысымды және процесс уақытын автоматты басқару. Температураны сақтау дәлдігі: ±1 °C. Қысымды ұстау дәлдігі: ±0,1 МПа. Басқару: алдын ала орнатылған бағдарламалық жасақтамасы бар компьютер CO₂ көзі: қабылдағышты толтыруға арналған сыртқы цилиндр (стандартты қосылым) (құрылғы CO₂ сақтауға және қайта айналымға арналған өз ыдысымен жабдықталған). Қуат көзі: 380 В, 50 Гц. CO₂ сорғының өнімділігі: 500-2000 г/мин CO₂ рециркуляция жүйесі Рециркуляция жүйесінің қабылдағышының жұмыс қысымы 40 МПа. Құрылғының өлшемдері: шамамен 3400 × 1200 × 2000 мм. Оның ішінде пайдалануға беру | Органикалық суды ластаушы заттарды оқшаулау үшін | 25 000 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 53 | 40 л баллондағы көмірқышқыл газы 3 дана | Шығару түрі: болат цилиндрдегі сұйытылған газ. Цилиндр көлемі: 40 л. Газ тазалығы: ≥99,5% (техникалық тазалық). Цилиндрдегі қысым: жұмыс қысымы 15-20 МПа, максимум - 22 МПа дейін. Сақтау температурасы: -20…+50 °C. Тасымалдау температурасы: -20…+50 °C. Қолданылуы: зертханалық, технологиялық және тағамдық процестер. Толық жинақ: цилиндр, қорғаныс қақпағы, клапан. Таңбалау: ГОСТ/ИСО стандарттарына сәйкес, ескерту белгілері бар. | Өте критикалық қондырғыларда жұмыс істеуге арналған | 165 000*3=495 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 54 | DZF сериялы вакуумды кептіргіш пеш (20 л) | Құрылғы түрі: зертханалық вакуумды кептіру пеші. Жұмыс камерасының көлемі: 20 л. Жұмыс температурасы: бөлме температурасы 250 °C дейін. Вакуум: реттелетін, 0,08 МПа дейін. Камера: баспайтын болат (SUS304). Басқару: СКД дисплейі бар электрондық цифрлық термостат. Қыздыру жылдамдығы: 10–20 °C/мин (жүктемеге байланысты). Қуат көзі: 220 В, 50 Гц. Құрал-жабдықтар: шкаф, стендтер/науалар, пайдаланушы нұсқаулығы. Өлшемдері: шамамен 450 × 400 × 400 мм. | MOF/ZIF жұмсақ кептіру; үлгілерді суда сынауға дайындау | 1100 000,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 55 | Текстура анализаторы | Құрылғы түрі: әмбебап текстура анализаторы (Texture Analyzer). Мақсаты: бұйымдардың, материалдардың және биополимерлердің механикалық қасиеттерін анықтау (қаттылық, серпімділік, тұтқырлық, адгезия және т.б.). Күшті өлшеу диапазоны: 50 кг-ға дейін (немесе үлгіге байланысты 500 Н). Сынақ жылдамдығы: реттелетін, 0,1–200 мм/с. Датчик түрі: әртүрлі күш диапазондары үшін ауыстырылатын тензометрлер. Бағдарламалық қамтамасыз ету: тестілеуді басқару, мәліметтерді жинау, графикалық құру және текстураның параметрлерін есептеу. Сынақ қондырғылары: сығымдау, созу, тесу, кесу, консистометриялық саптамалар. Интерфейс: ДК немесе кірістірілген сенсорлық экран. Қуат көзі: 220 В, 50 Гц. Өлшемдері: шамамен 400 × 300 × 500 мм. ҚР тізілімінде болуы: жабдық ҚР Өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілген/енгізілу сатысында. | Сорбенттер мен материалдардың құрылымдық сипаттамаларын оқып білу | 6 800 000,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 56 | 40 литрлік азот цилиндрі 3 дана | Шығару формасы: болат цилиндрдегі сығылған газ. Цилиндр көлемі: 40 л. Газ тазалығы: ≥99,99% (техникалық/зертханалық тазалық). Цилиндрдегі қысым: жұмыс 15–20 МПа, максимум - 22 МПа дейін. Сақтау температурасы: -20…+50 °C. Тасымалдау температурасы: -20…+50 °C. Қолданылуы: зертханалық, технологиялық және аналитикалық процестер. Толық жинақ: цилиндр, қорғаныс қақпағы, клапан. Таңбалау: ГОСТ/ИСО стандарттарына сәйкес, қауіпті газдың ескерту белгілері бар. | карбонизация кезінде активтендірілген көміртекті синтездеу үшін | 90000*3=270000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 57 | 40л гелий цилиндрі, 6.0 дәрежесі 3 дана | Шығару формасы: болат цилиндрдегі сығылған газ. Цилиндр көлемі: 40 л. Газдың тазалығы: 99,9999% (6,0 сынып). Цилиндрдегі қысым: жұмыс 15-20 МПа, максимум - 22 МПа дейін. Сақтау температурасы: -20…+50 °C. Тасымалдау температурасы: -20…+50 °C. Қолданылуы: аналитикалық, зертханалық және технологиялық процестер, дәнекерлеу, криогендік. Толық жинақ: цилиндр, қорғаныс қақпағы, клапан. Таңбалау: ГОСТ/ИСО стандарттарына сәйкес, қауіпті газ туралы ескерту белгілері бар. | аналитикалық мақсаттар үшін MGA1000 | =3х360000= 1080000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 58 | Спектрометр-Аврора4000-Е | Құрылғы түрі: оптикалық/масс-спектрометр (пакетте көрсетілген). Толқын ұзындығы диапазоны 200-1100 нм Пикселдер 3648 пиксель Пиксель өлшемі 8um * 200um Сезімталдық 130 фотон/400 нм-де 60 фотон/600 нм-де санау Сигнал-шу қатынасы 300:1 (толық ажыратымдылық сызығында, жоғары ажыратымдылық спектрінде): Сенсорлар: ПЗС немесе фотодетектор (модификацияға байланысты). Жарық көзі: ксенон шамы/лазер (спектрометрдің түріне байланысты). Интерфейс: деректерді жинауға, талдауға және спектрлерді құруға арналған бағдарламалық жасақтамасы бар ДК. Қуат көзі: 220 В, 50 Гц. Пакетке мыналар кіреді: құрылғы, жарық көзі, сенсорлар, ДК/бағдарламалық құрал, пайдаланушы нұсқаулығы. Өлшемдері: шамамен 500 × 400 × 300 мм. Қазақстан Республикасының тізілімінде болуы: жабдық Қазақстан Республикасының Өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілген/енгізілу сатысында. | Балдырлар мен хлорофиллдің жалпы құрамы үшін жылжымалы зертханада суды талдау | 1 650 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 59 | Су сапасының көп параметрлі анализаторы (10 дана) | Көппараметрлі су сапасының анализаторы «барлығы бір жерде» принципі бойынша жасалған: бір матрицаға 6 сандық сенсор қосылған. Әрбір сенсордың су өткізбейтін қосқышы бар және калибрлеу деректерін сақтайды, сондықтан құрылғыны сол жерде калибрлеуге және ауыстыруға болады. Өлшенетін параметрлер: рН 0...14, тұздылық (0...72 ppt), лайлылық (0...1000 НТУ), көк-жасыл балдырлар (0...300 000 бірлік/мл), еріген оттегі (0...20 мг/л, қанықтыру 200% дейін), хлорофилл (...50 мкг), хлорофилл (999...+999 мВ), өткізгіштік (1...5000 мкС/см немесе 100 мС/см дейін), мұнай өнімдері (0...50 ppm), деңгейі (0...200 м). Дәлдік: рН ±0,1, тұздылық ±1 ppt, лайлылық ±5% (немесе 0,3 НТУ), еріген оттегі ±0,3 мг/л, хлорофилл 0,1 мкг/л, ORP ±20 мВ, өткізгіштік ±1%. Жұмыс температурасы: 0…50 °C. Сақтау температурасы: -20…+65 °C. Шығыс интерфейсі: RS485/MODBUS. Қорғаныс класы: IP68. Қуат көзі: сыртқы тұрақты ток қуат көзі 12 В ±5%, жеке сенсорлар үшін - 5 В ±5%.  Корпус өлшемдері: 160 × 165 × 85 мм.  Салмағы: шамамен 1100 г.  Корпус материалдары: алюминий (титан қорытпасы және POL опциялары бар). ҚР тізілімінде болуы: жабдық жеткізілгеннен кейін бір ай ішінде ҚР Өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілген/енгізілу процесінде. | Көп компонентті суды талдау үшін, биоремедиация процестерін модельдеу кезінде | 11 000 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 60 | Стереомикроскоп MS-1 var. 2C Digital | Микроскопты үлкейту, 20/40 есе. Кірістірілген камерасы бар бинокулярлы визуалды қондырма. Көрнекі қондырманың көлбеу бұрышы, градус 45. Реттелетін қарашық аралық қашықтық, шегінде, мм 55-75. Окулярлар 10x/20; (5x/20*; 15x/15*; 20x/10*; 10x/20 масштабпен* - опция). Айналмалы мұрындық 90 градусқа айналады - 2 жұп мақсат үшін. Мақсаттар 2x/4x. Жұмыс қашықтығы, мм 76. Көру алаңы, мм 10,0; 5.0. Өтілетін жарық көзі галогендік шам - 12В/10Вт. Шағылысқан жарық көзі галоген шамы - 12В/10Вт. Қуат көзі - айнымалы ток желісі, В/Гц 220+-22/50. Габариттік өлшемдері, мм 180x120x340. Салмағы, артық емес, кг 4 | Ол үш өлшемді объектілерді де, жұқа үлдір мен мөлдір объектілерді де бақылауға, сондай-ақ жартылай өткізгіштер өнеркәсібінде, сондай-ақ ғылым мен техниканың басқа салаларында әртүрлі нәзік тапсырмалар мен технологиялық операцияларды орындауға арналған. Бақылауды шағылған және өтетін жарықты пайдалана отырып, жасанды да, табиғи жарықта да жүргізуге болады. | 1 000 725 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 61 | ImageView бағдарламалық құралы бар OD2000Y 20MP жоғары контрастты микроскоп камерасы | Өндіруші NINGBO SUNNY INSTRUMENTS CO., LTD, Қытай | Ол микропрепараттарды фото және бейнежазбаға түсіру, кескіндерді өңдеу, мұрағаттау және жарияланымдар үшін қолданылады. | 139 308 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 62 | Электрондық таразылар | Бұл құрылғы физика және химия эксперименттері кезінде 1000 г дейінгі заттардың массасын өлшеуге арналған. Техникалық сипаттамалар: Рұқсат етілген жүктеме, г: 1000 Салмақ дәлдігі, г: 0,2 дейін Жұмыс температурасы, °C: +10…+30 дана. | Ерітінділерді, орталарды және бояғыштарды дайындау кезінде реагенттерді дәл өлшеу үшін қажет | 25 950,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 63 | Автоматты ине ұстағыш 100 дана. | Әмбебап өлшем, пробиркалардың барлық түрлеріне сәйкес келеді. Негіздегі ұзартылған шығыңқылар қан алу кезінде ыңғайлы ұстауды қамтамасыз етеді. Әмбебап жіптер екі ұшты инелердің барлық түрлерімен және өлшемдерімен үйлесімділікті қамтамасыз етеді және инені қауіпсіз ұстауды қамтамасыз етеді. Стерильді емес. | Автоматты ине ұстағышты пайдалану стерильділікті арттырады, қанмен жанасу қаупін азайтады және биоматериалды жинау кезінде эргономиканы жақсартады. Құрылғы стандартты екі жақты инелермен және вакуумдық түтіктермен үйлесімді. | 100*34= 3400 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 64 | Центрифуга түтігі 15 мл, түбі конустық, PP, стерильді, 100 дана. | Пробирка PP, 15 мл, конустық, бұрандалы қақпақпен, жеке қаптамада, стерильді (Беларусь) | Жасуша суспензияларымен және шөгінділермен жұмыс істегенде қолданылады | 10000*85= 0000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 65 | Түзу гистологиялық ине, бір қаптамада 10 дана | Гистологиялық бөлшектеу иненің ұзындығы 130±5 мм және тот баспайтын болаттан жасалған, беріктігін, коррозияға төзімділігін және өнімділік қасиеттерін жоғалтпай бірнеше рет зарарсыздандыру мүмкіндігін қамтамасыз ететін түзу ине. Полистирол тұтқасы қолдануға ыңғайлы және нәзік манипуляциялар кезінде дәл бақылауға мүмкіндік береді. | Гистологиялық препараттармен жұмыс істеуге, гистологиядағы кесінділерді жинауға және түзетуге арналған. | 1 3090,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 66 | Гидробиологиялық зерттеу жинағы | Жабдық: су организмдерін (планктон, бентос, нектон) және гидрологиялық параметрлерді жинауға, сынамаларды алуға және талдауға арналған арнайы құрылғылар мен құралдарды қамтиды. Стандартты құрамдас бөліктер: өлшеуіш стақан бар планктон торы; су асты түбіндегі грейфер; гидрометриялық аспаптар (термометр, ареометр); су сынамаларының жинағы; Үлкейткіш әйнек/дүрбі немесе үлгіні бастапқы талдауға арналған керек-жарақтар; үлгілерді тасымалдауға арналған контейнерлер. Қаптама: тасымалдауға және сақтауға ыңғайлы қорап/контейнер. Материалдар: тозуға төзімді, коррозияға төзімді, дала жағдайында қолдануға жарамды. | Ол табиғи су қоймаларындағы су организмдерін зерттеу үшін қолданылады. | 300 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 67 | ДЧ-0,025 | Құрылғының өлшемдері 38,4 x 12,1 x 10,3 см, салмағы 2,154 кг. Монтаждау қосылымы (3/8", 1/4") түтікті әр түрлі штативтерге, соның ішінде кәсіби көміртекті талшықтарға орнатуға мүмкіндік береді. | Қоршаған ортаны бақылауда қолданылатын түбі шөгінділері мен түбітті организмдерді зерттеуге мүмкіндік береді | 380 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 68 | Диспенсер ұшы 500-5000 мкл, Макро, Финнпипетка түрі, бейтарап, 250 қаптама, Aptaca (10 қаптама) | Көлемі: 500–5000 мкл. Жалпы ұзындығы: 147 мм. Жоғарғы ішкі диаметрі: 9 мм. Материал: полипропилен. Түрі: Finnpipette. Пакет: 250 дана. | Кәсіби талдау кезінде диспенсерлерді пайдаланып биологиялық сұйықтықтарды сынама алу және тасымалдау үшін арналған. | 10*11774= 117740.00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 69 | Диспенсер ұшы 50-1000 мкл, әмбебап, көк, 1000 қаптама, Aptaca (10 қаптама) | Көлемі: 50–1000 мкл. Жалпы ұзындығы: 73 мм. Жоғарғы ішкі диаметрі: 7,75 мм. Материал: полипропилен. Түсі: көк. Қаптама: 1000 дана. | Кеңестер автоматты тамшуырларға арналған шығыс материалдары болып табылады және 50-ден 1000 мкл-ге дейінгі диапазондағы сұйықтықтарды дәл және қайталанатын таратуды қамтамасыз етеді. | 10*6440= 64 400,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 70 | Микротүтік 0,5 мл (Эппендорф түрі), қақпағы бар, бөлгіштері жоқ, p/p, 1000 дана қаптама, Aptaca (10 қаптама) | Микротүтіктер 0,5 мл (Италия) (пакет = 1000 дана) | Олар қан сарысуының және басқа да биологиялық сұйықтықтардың микро үлгілерін жинауға, оларды сақтауға және медициналық мекемеге тасымалдауға арналған. | 10*10625= 106250 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 71 | Микро түтік 2 мл, қораппен, п/п, қаптама 1000/10 мың дана, Aptaca (10 қаптама) | Микро түтіктер 2 мл, қақпағы бар, Ø 11x42 мм, RCF 15 000 xg макс. (Италия) (пакет = 1000 дана) | Олар қан сарысуының және басқа да биологиялық сұйықтықтардың микро үлгілерін жинауға, оларды сақтауға және медициналық мекемеге тасымалдауға арналған. | 10*12265= 122650 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 72 | Canon үшін Sigma 150-600mm f/5-6.3 DGOSHSM линзасы | Кесілген және толық кадрлы DSLR диапазонына арналған Sigma-ның ауқымды ұзақ қашықтыққа арналған «мылтығы». Ол Canon EF, Nikon F, Sony A және Sigma A қондырғыларында қол жетімді. Оның ең үлкен трамплині оның фокустық ұзындығы 150-600 мм. Бұл объектив ұялшақ жануарлардан бастап спорттық іс-шараларға, кино жұлдыздарына дейін (осындай масштабтауы бар камера папараццилердің қолына түссе) бәрін түсіреді. Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM C 14 топтағы 20 элементтен тұратын күрделі оптикалық дизайнды пайдаланады. Оның шаң мен ылғалға төзімді корпусында сонымен қатар f/5-6,3 айнымалы апертураның жоқтығын өтейтін кірістірілген кескін тұрақтандырғышы бар. Объективтің ультрадыбыстық автофокус жүйесі нысанаға тез және дәл фокустайды | Бұл телефотообъектив экология және орнитология саласындағы далалық зерттеулер үшін өте маңызды, өйткені ол жануарлардың табиғи мінез-құлқын бұзбай, айтарлықтай қашықтықта объектілерді жоғары сапалы фотосуретке және бейнеге түсіруге мүмкіндік береді. Оптикалық кескінді тұрақтандыру және кең фокустық қашықтық диапазоны (150-ден 600 мм-ге дейін) аз жарықта қозғалатын нысандарды суретке түсіргенде де анық және егжей-тегжейлі кескіндерді қамтамасыз етеді. | 737 292,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 73 | Апштейннің планктон торы (5 дана) | Тор ұзындығы: 50 см, тор өлшемі: 50 микрон, материал: нейлон, жиналмалы жақтау: алюминий, шығарылған елі: Ресей | Ол су қоймаларынан планктон және микробиологиялық үлгілерді жинау үшін қолданылады және экологиялық және биотоксикологиялық зерттеулерге қажет. | 5*171000= 855 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 74 | Dewar колбасы RTplus 20-50 (21 литр) | Сыйымдылығы: 21 литр. Түрі: сұйық азотқа арналған портативті Дьюар ыдысы. Салмағы (бос ыдыс): ~11–13 кг (нұсқаға байланысты). Сақтау кезінде сұйық азоттың жоғалуы: ~≤0,12 л/тәу. Азоттың толық булану уақыты: 120-150 күнге дейін. Мойын диаметрі: ~50 мм. Өлшемдері: диаметрі ~400 мм, биіктігі ~650 мм. Канистрлердің саны: 6 дана. (стандартты конфигурацияда). Корпус материалы: жылу оқшаулағыш жабыны бар алюминий қорытпасы. Мақсаты: өте төмен температурада сұйық азот пен биологиялық материалдарды сақтау және тасымалдау | Сыйымдылығы 21 литрлік RTplus 20-50 Dewar ыдысы биологиялық үлгілерді, жасуша дақылдарын, сарысуларды және басқа материалдарды криогенді сақтау үшін қолданылатын сұйық азотты қауіпсіз сақтауға және тасымалдауға арналған және биологиялық материалдарды ұзақ сақтау шарттарын қамтамасыз ету үшін қажет. | 308 360,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 75 | Дьюар кемесі SDS-6-2 (2 дана) | Сыйымдылығы, кем емес: 6 л. Сұйық азотсыз ыдыстың салмағы: 6,3 кг. Сұйық азоттың буланудан шығыны (канистрлермен): 7,5 г/сағ. Сұйық азоттың буланудан шығыны (қанистрсіз): 7,0 г/сағ. Азоттың толық булану уақыты: 28-30 күн. Ыдыстың габариттік өлшемдері: диаметрі 262 мм, биіктігі 525 мм. Мойын өлшемі: 58 мм. Канистрдің габариттік өлшемдері: цилиндр диаметрі 45 мм, цилиндр биіктігі 190 мм, жалпы биіктігі 395 мм. Канистрлердің саны: 6 дана. | SDS-6-2 биологиялық үлгілерді, реагенттерді, жасуша дақылдарын және төмен температураны қажет ететін басқа материалдарды сақтау және тасымалдау үшін өте қажет. Ыдыс конструкциясы пайдаланудың қарапайымдылығын қамтамасыз етеді, сұйық азотпен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етеді және заманауи криогендік жабдық талаптарына жауап береді. | 2*175140= 350 280 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 76 | Араластыру функциясы бар қатты күйдегі термостат | Температура диапазоны 100°C дейін, камераның көлемі 2–5 литр, кіріктірілген араластыру, шыққан елі – Ресей | Реагенттерді инкубациялау және биохимиялық реакцияларды жүргізу үшін қажетті үлгілерді біркелкі қыздыруды және араластыруды қамтамасыз етеді. | 575 600 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 77 | ДНҚ экстракция жинағы | 250 экстракцияға арналған әртүрлі үлгілерден ДНҚ экстракциясына арналған реагенттер мен шығын материалдарының жиынтығы | Молекулярлық биологиялық зерттеулер үшін жоғары сапалы ДНҚ экстракциясын қамтамасыз етеді, соның ішінде генотоксикалық талдауды жүргізеді және нәтижелердің дәлдігін жақсартады. | 393 056,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 78 | ДНҚ маркер 100 bp DNA Ladder, 11 фрагмент 100-ден 1500 битке дейін, 5 мкл/қолданбаға (100 реакция) (5 дана) | 11 фрагмент 100-ден 1500 битке дейін, әр қолдану үшін 5 мкл, 100 реакцияға арналған, өндіруші елі - Германия | Ол гельдегі ДНҚ фрагменттерінің мөлшерін анықтау үшін қолданылады және электрофорез нәтижелерін дәл түсіндіру үшін қажет. | 5*16638= 83 190,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 79 | Қаптамадағы стерильді Петри табақшалары (10 дана) | Петри табақшалары, Ø 100x16 мм, желдетілмейтін, асептикалық түрде оралған (Италия) (пакет = 10 дана) | Петри табақшалары микробиологиялық зерттеулерге қажетті зертханалық шығын материалдары болып табылады. Олар: қоректік орталарды дайындау және тарату, бактерияларды, саңырауқұлақтарды және жасуша дақылдарын өсіру, микробқа қарсы белсенділік эксперименттерін жүргізу және микроб колонияларының морфологиясын зерттеу үшін қолданылады. | 10*2300= 23 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 80 | Балық препараттарын денатурациялау және будандастыру үшін термобрит гибридизаторы | Термиялық блок бір түтіктермен, 8 жолақтардағы түтіктермен және 96 шұңқырлы пластиналармен (юбкасыз немесе жартылай юбкалы) үйлесімді. | Флуоресценция in situ будандастыру (FISH) көмегімен молекулалық цитогенетикалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі негізделген. Бұл жабдық ДНҚ зондтарымен жұмыс істеу кезінде нәтижелердің қайталануы мен дәлдігі үшін маңызды болып табылатын қатаң бақыланатын температура мен уақыт шарттарын қамтамасыз етеді. | 4 235 000,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 81 | Зертханалық тоңазытқыш 118 (2-8℃) 3 дана | Бұл зертханалық тоңазытқыш қан қапшықтары мен температураны қатаң бақылауды қажет ететін басқа да биологиялық материалдарды сақтауға арналған. Ол медициналық және ғылыми зертханаларда, қан құю орталықтарында, клиникаларда, биобанктерде қолданылады. Тоңазытқыштың өлшеу дәлдігі 0,1°C 2°C-тан 8°C-қа дейінгі температура диапазоны бар. Камера көлемі кемінде 118 литр. Оны LED дисплейі бар микропроцессор басқарады. Корпус бактерияға қарсы ұнтақ жабыны бар тот баспайтын болаттан жасалған. Тоңазытқыш құлыпы бар екі қабатты мөлдір шыныдан жасалған бір есікпен, қатып қалмас үшін қыздырғыш пленкамен және магнитті тығыздағыш жолақпен жабдықталған. Ішінде қосымша мөлдір пластик есік орнатылған. Жабдықтың сыртқы өлшемдері 500 x 550 x 1300 мм, салмағы 51 кг. | BPR-5V118 зертханалық тоңазытқышын (каталог нөмірі BPR-5V118) сатып алу биологиялық материалдарды, ең алдымен, қан пакеттерін температураны қатаң бақылауда сенімді сақтау қажеттілігімен негізделді. Жоғары дәлдікпен (0,1°C) +2°C және +8°C температура диапазонын сақтау үлгінің тұтастығын қамтамасыз етеді және жасушалық және ақуыздық құрылымдардың бұзылуын немесе бұзылуын болдырмайды. | 3*380 552 = 1 141 656 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 82 | Мұздатқыш 2 дана | Мұздатқыш камера -10 мен -25°C аралығындағы температураға арналған. Ол кемінде 268 литр сыйымдылыққа ие, AISI 304 болаттан жасалған және ұнтақпен қапталған. Ол жарықдиодты дисплеймен және микропроцессорды басқарумен ерекшеленеді. Өлшемдері шамамен 673 x 676 x 1630 мм (ені x тереңдік x биіктік) және салмағы шамамен 114 кг. Ол температура дабылы мен ақаулық индикаторымен ерекшеленеді және суықтың жоғалуын азайту үшін бір есікке ие. | Зертханалық деңгейдегі мұздатқыш камера биологиялық материалдарды, реагенттерді және бақылау үлгілерін төмен температурада ұзақ және қауіпсіз сақтау үшін қолданылады. Ол тұрақты сақтау шарттарын, молекулалық биология, микробиология, цитогенетика және клиникалық диагностикалық зерттеулер үшін қажетті талапты қамтамасыз етеді. | 592 000*2=1 184 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 83 | Бактерицидтік сәулелендіргіш қабырға төбесі OBNP 2X15-01 Generis | Сәулелену көзі — UV-C шамы, G13 базалық түрі. Сәулелену көздерінің саны (шамдар) — 2 дана. Стартер түрі — LS-151. Бастауыштардың саны - 2 дана. 1 метр қашықтықтағы сәулелену — 0,6 Вт/м2. Жалпы бактерицидтік ағыны — 6,46 Вт. Өнімділігі — 75 текше метр/сағ. Шамның орташа қызмет ету мерзімі (бактерицидтік әсер) — 9000 сағат. Қуатты тұтыну (көп емес) — 95 Вт. Габариттік өлшемдері, мм — 500x80x110. Салмағы (артық емес) - 1,5 кг | Сәулелендіргіш ультракүлгін сәуленің көмегімен ауа мен беттерді тиімді дезинфекциялайды, микробтық ластануды азайтады және инфекциялық агенттердің таралуын болдырмайды. Оны пайдалану әсіресе стерильділікті сақтау және ластану қаупін азайту маңызды болып табылатын ПТР диагностикасын, микробиологиялық талдауды және биохимиялық тестілеуді қамтитын зертханалық зерттеулерде маңызды. OBNP 2x15-01 пайдалану санитарлық-гигиеналық нормаларға сәйкес келеді және зертхана қызметкерлері үшін қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауға көмектеседі. | 20500 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 84 | ПТР қорабы, ауа ағыны 0,3 - 0,6 м/с, зарарсыздандыру 0-ден 999 мин. | Ауа ағынының бағыты тік. Жұмыс станциялары 2. Тазалық класы 100. Ауа ағынының жылдамдығы 0,3 - 0,6 м/с. Шу деңгейі ≤65 дБ. Жартылай шыңы діріл мәні ≤5 мкм. Жарықтандыру ≥300 люкс. Ішкі өлшемдері (WxDxH) 1300×650×520 мм. Өлшемдері (WxDxH) 1460×700×1650 мм. HEPA сүзгілерінің саны 1. HEPA сүзгісінің өлшемдері 1250×560×50 мм. Шамның қуаты 40 Вт. Шамдар саны 1. УК шамының қуаты 20 Вт. Ультракүлгін шамдардың саны 1. Қуаты 300 Вт. Салмағы 210 кг | Сыртқы ластаушыларға өте сезімтал полимеразды тізбекті реакция (ПТР) кезінде стерильді жағдайларды қамтамасыз ету қажеттілігі өте маңызды. Бұл сорғыш 0,3–0,6 м/с жылдамдықпен біркелкі тік ауа ағынын жасайды, бөгде бөлшектердің жұмыс аймағына енуіне жол бермейді және үлгілердің айқаспалы ластану қаупін жояды. Бағдарламаланатын өңдеу уақыты 0-ден 999 минутқа дейінгі кірістірілген зарарсыздандыру жүйесі биологиялық қауіпсіздік деңгейін айтарлықтай арттыра отырып, процестің әрбір кезеңінен кейін жұмыс кеңістігін тиімді дезинфекциялауға мүмкіндік береді. Бұл сорғышты зертханалық тәжірибеде пайдалану ПТР сынағы нәтижелерінің сенімділігін қамтамасыз етеді, қателер ықтималдығын азайтады және ДНҚ және РНҚ үлгілерімен жұмыс істеуге арналған заманауи санитарлық талаптарға жауап береді. | 1 848 121,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 85 | 20 МП камерасы және бағдарламалық құралы бар поляризациялық микроскоп CX40P | поляризациялық микроскоп, тринокулярлы);Оптикалық жүйе: шексіз түзетілген (шексіздікпен түзетілген);Мақсаттары: жоспар-ахроматикалық поляризациялау объективтері 4×, 10×, 40×, 100× (май);Окулярлар: 10×, көру өрісі 22 мм-ден кем емес, трикулярлы ±5т; 30°, қарашық аралық қашықтық 48–75 мм, жарықтың таралуы 100/0–50/50;Поляризация модулі: айналмалы поляризатор және анализатор, айналу диапазоны 0–360°, компенсаторлардың болуы λ, λ/4 және кварцты сына Бертран линзасы: иә (коноскопиялық бақылаулар үшін, NA,12); орталықтандырылған, ирис диафрагмасы бар; Фокустау: коаксиалды өрескел және жақсы фокустау, дәл фокустау қадамы ≤2 мкм, инсультты шектегіш; Кезең: дөңгелек, диаметрі 160 мм, 360° айналатын, градус шкаласы мен позицияның құлпы бар; Жарықтандыру: 12 В / 50 Вт галоген шамы (немесе жарықдиодты), Колер жарықтандыруы, реттелетін жарықтығы; Сүзгілер: сары, бейтарап, LBD, IF550; Сандық камера: 20 МП, CMOS сенсоры, рұқсаты 5440 × 3648 пиксель, USB 3.0 интерфейсі; Бағдарламалық құрал: ImageView – фото/бейне түсіру, өлшемдер (ұзындық, бұрыш, аумақ), аннотациялар, масштабтау, калибрлеу, тігу, көп кадрлы фокустау; Бағдарламаның үйлесімділігі: Windows 7/10/11 (32/64 бит); Қуаты: 100-240 В, 50/60 Гц; Өлшемдері: шамамен. 250 × 470 × 460 мм; Салмағы: 12 кг артық емес; | Судағы кристалдық қосындыларды, минералдарды және микроорганизмдерді анықтау | 4 600 000,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 86 | Карбонизация пеші | Материалдарды карбонизациялау және пиролизге арналған пеш Мақсаты: инертті немесе бақыланатын газ ортасында биомассаны, полимерлерді, органикалық және бейорганикалық материалдарды термиялық өңдеуге (көмірлеуге, пиролизге) арналған; сағатына кемінде 50 кг белсендірілген көмір өнімділігі; Температура диапазоны: 1100 ° C дейін; Температураны реттеу дәлдігі: ±1 °C; Жылыту түрі: электрлік, қыздыру элементі / графит жылытқыштары; Жұмыс камерасының материалы: ыстыққа төзімді баспайтын болат / корунд төсемі; Басқару жүйесі: бағдарламаланатын режимдері бар цифрлық PID контроллері; Инертті газды беру мүмкіндігі (N₂, Ar); Қуат көзі: 220 В / 380 В, 50 Гц; Қуаты: шамамен 5 кВт; Қауіпсіздік: қызып кетуден қорғау, авариялық өшіру жүйесі Бағаға іске қосу кіреді | кейіннен суды тазарту үшін адсорбенттер алу үшін тәжірибелік масштабта ауыл шаруашылығы қалдықтарын өңдеу үшін | 16 000 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 87 | HPLC бағаны C18, 4,6 × 150 мм, 5 мкм, 100 Å, ұшымен жабылған (USP түрі L1) . 2 дана | Стационарлық фаза: октадецилсилан (C18), қақпақпен жабылған - Бөлшек өлшемі: 5 мкм - Кеуектілік: 100 Å - Ішкі диаметрі: 4,6 мм - Ұзындығы: 150 мм - рН диапазоны: 2–8 - Макс. қысым: 300 барға дейін - Жұмыс температурасы: 60–80 °C дейін | Стационарлық фаза: октадецилсилан (C18), қақпақпен жабылған - Бөлшек өлшемі: 5 мкм - Кеуектілік: 100 Å - Ішкі диаметрі: 4,6 мм - Ұзындығы: 150 мм - рН диапазоны: 2–8 - Макс. қысым: 300 барға дейін Жұмыс температурасы: 60–80°C дейін | 786 060 x 2 = 1 572 120 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 88 | HPLC бағаны C18, 4,6 × 200 мм, 5 мкм, 100 Å, ұшы жабылған (USP түрі L1) | - Фаза: C18 (ODS) - Бөлшектер: 5 мкм - Кеуектілік: 100 Å - Ұзындығы: 200 мм - Ішкі диаметрі: 4,6 мм - рН: 2–8 - Қысым: 350 барға дейін - Температура: 80 °C дейін | Судағы пестицидтерді, фенолдарды, беттік белсенді заттарды және басқа да органикалық ластаушы заттарды сапалық және сандық анықтауға арналған әмбебап жұмыс бағанасы. Күнделікті бақылау үшін өте қолайлы. | 807 070 x 2 = 1 614 140 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 89 | HPLC бағаны C18, 4,6 × 250 мм, 5 мкм, 100 Å, ұшымен жабылған (USP түрі L1) - Фаза: октадецилан (C18) | - Бөлшектер: 5 мкм (қосымша 3 мкм немесе негізгі қабық 2,6 мкм) - Кеуектілік: 100 Å - Ұзындығы: 250 мм - Диаметрі: 4,6 мм - Қысым: 400 барға дейін - Температура: 80 °C дейін | Органикалық қосылыстардың, соның ішінде изомерлердің және құрылымдық байланысты пестицидтердің күрделі қоспаларын бөлуге қойылатын қатаң талаптарды қанағаттандыру үшін қолданылады. Жоғары ажыратымдылық пен сәйкестендіру дәлдігін қамтамасыз етеді. | 828 620 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 90 | Газ хроматографиялық баған DB-5ms, 30 м × 0,25 мм × 0,25 мкм, төмен қан кету | - Фаза: (5% фенил)-метилполисилоксан (DB-5ms немесе баламасы НР-5мс) - Ұзындығы: 30 м - Ішкі диаметрі: 0,25 мм - Пленка қалыңдығы: 0,25 мкм - Температура диапазоны: 325–350 °C дейін - Үйлесімділік: FID, ECD, MS - Төмен қан кету деңгейі - Қосымша: 10 м күзет бағанасы | GC/GC-MS көмегімен судағы пестицидтер мен органикалық ластаушы заттарды анықтауға арналған. Заттардың іздік мөлшерін анықтау кезінде төмен фондық шуды және тұрақты жұмысты қамтамасыз етеді. | 1 140 800 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 91 | Биіктігі 100–130 см кем емес шыны хроматографиялық колонна, шүмегі және сорбентке арналған адаптері бар. 3 дана | Материал: боросиликатты шыны - Биіктігі: 100–130 см - Ішкі диаметрі: 20–30 мм - Кран: шыны немесе тефлон, реттелетін - Жиын: әртүрлі диаметрдегі 2-3 баған - Үйлесімділік: силикагельмен, цеолиттермен, шайырлармен - органикалық еріткіштерге төзімділік | Силикагельді қолдану арқылы препараттық және аналитикалық колонна хроматографиясы үшін маңызды. Олар сығындыларды тазарту және суды кейінгі талдау үшін үлгілерді дайындау үшін қолданылады. Биіктігі жоғары бөлу сапасын қамтамасыз етеді. | 3x35 000=105 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 92 | Портативті COD өлшегіш DRB 200 Hach | Температура диапазоны: 37–165°C, реакция уақыты: 480 минутқа дейін, әртүрлі түтік түрлерімен үйлесімділік (13, 16 және 20 мм). Бір немесе екі жылыту блогымен жабдықталған, қуат көзі: 100–240 В, 50/60 Гц, салмағы: 2–2,8 кг. | DRB200 химиялық оттегі қажеттілігін, жалпы органикалық көміртекті, фосфорды және азотты анықтау кезінде үлгіні дайындау үшін қолданылады. Бұл жабдық дәл және қайталанатын талдауды қамтамасыз етеді, сынамаларды өңдеу уақытын қысқартады және халықаралық экологиялық мониторинг пен азық-түлік қауіпсіздігі стандарттарына сәйкес келеді. | 1114000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 93 | Анаэростат 3,5 л | Анаэробты ыдыс – герметикалық жабылған цилиндрлік ыдыс, оның ішінде жоқоттегі(Бұл ауаны сорып алу немесе химиялық әдістерді қолдану арқылы жүзеге асырылады). Контейнер мен қақпақ оптикалық мөлдір пластиктен немесе металдан жасалған. Қақпаққа тығыздауыш орнатылған.вакуум өлшегішжәне қосылуға арналған клапанвакуумдық сорғыжәне сыртқы газ көзі жүйесі. | Анаэробты бактериялардың штамдарын өсіру үшінВПетри табақшаларыоблигатты микроорганизмдеранаэробтарЖәнемикроаэрофильдер. | 75 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 94 | Анаэростат 5л | Анаэробты ыдыс – герметикалық жабылған цилиндрлік ыдыс, оның ішінде жоқоттегі(Бұл ауаны сорып алу немесе химиялық әдістерді қолдану арқылы жүзеге асырылады). Контейнер мен қақпақ оптикалық мөлдір пластиктен немесе металдан жасалған. Қақпаққа тығыздауыш орнатылған.вакуум өлшегішжәне қосылуға арналған клапанвакуумдық сорғыжәне сыртқы газ көзі жүйесі. | Анаэробты бактериялардың штамдарын өсіру үшінВПетри табақшаларыоблигатты микроорганизмдеранаэробтарЖәнемикроаэрофильдер. | 85 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 95 | Вакуумды кептіру пеші | Үлгі: BJPXZK50A, бренд: BIOBASE, көлемі: 50 л, температура диапазоны: RT + 10 - 250 ° C, ажыратымдылық: 0,1 ° C, вакуум дәрежесі < 133 Па, қуат: айнымалы ток 220 В 50/60 Гц, қуат: 1400 Вт, ішкі өлшемдері 5 × 3: ішкі өлшемдері: 5 × 3: 720 × 555 × 535 мм, салмағы: 59 кг | Химия, фармацевтика, тамақ өнеркәсібі және басқа салаларда түйіршіктелген немесе ұнтақталған материалдарды кептіру үшін қолданылатын материалдарды вакуумда кептіру үшін. | 1 200 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 96 | Металл қаптау зауыты | - Металл вакуумдық камера - Шашыратуға арналған біріктірілген қуат көзі - Үлкен қорғаныс әйнегі бар алынбалы есік, - Көп деңгейлі қауіпсіздік жүйесі, - Сенсорлық экран Жеткізу жиынтығы мыналарды қамтиды: 2. Кварц басы бар өлшеу жүйесі 3. Вакуумдық сорғы 4. OME 25S май сүзгісі 5. Вакуумдық шланг L = 1 м 6. Алтын нысанасы Ø54 мм 7. Пайдалануға беру жұмыстары. Металдарды бүркуге арналған шығын материалдарының жиынтығы Іске қосу жұмыстары | SEM зерттеулері мен прототипін жасау үшін жұқа металл қабаттарын тұндыруға мүмкіндік береді | 12 000 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 97 | ZEISS көміртекті талшықты штатив, кәсіби модель | Реттелетін жоғарғы шегі мен кернеу деңгейі бар коаксиалды фокустау жүйесі дәлдікті қамтамасыз етеді: дөрекі фокустау инсульт 30 мм, ал жұқа фокустау инсульт 0,002 мм. Үлгіні бекіту үшін осьтік жүріс диапазоны 80 x 50 мм-ге дейін және дәлдігі 0,1 мм болатын екі қабатты механикалық саты (175 x 145 мм немесе 187 x 166 мм) қолданылады. | Далада орнитологиялық және экологиялық бақылаулар үшін нүктелік диапазонды немесе ZEISS камерасын орнату үшін қолданылады. | 420 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 705 401 9546 |
| 98 | 12 арналы механикалық диспенсер BIOHIT Proline 50–300 мкл | Реттелетін көлем: 50-ден 300 мкл дейін. Басу құлпы арқылы дыбыс деңгейін ыңғайлы реттеу. Ыңғайлы калибрлеу жүйесі, мысалы, әртүрлі сұйықтықтарды шығару үшін. Қорғаныс сүзгілері ішкі зақымдану мен ластануды болдырмайды. Жоғары химиялық төзімділік. | Ол үлгілерді параллель енгізу қажет болатын биохимиялық және молекулалық-генетикалық тәжірибелерді орнату кезінде пластиналармен (ИФА, ПТР пластиналары) жұмыс істеу үшін қолданылады. | 290 510 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 705 401 9546 |
| 99 | 12 арналы механикалық диспенсер BIOHIT Proline 0,5–10 мкл | Жарықтандыру үшін Köhler жүйесі және реттелетін қарқындылығы бар 6V/30W галогендік шам қолданылады. Жинақ сонымен қатар сүзгілер жиынтығын (сары, жасыл, көк және бейтарап), жарық ағынын ауыстыратын құрылғыны (R:T = 70:30 немесе 100:0) және камера адаптерлерін (0,5x, 0,67x және 1x CTV) қамтиды. Арнайы қолданбалар үшін 360° айналатын анализаторы бар поляризация жинағы қол жетімді. | Өте шағын көлемдерді (ПТР, секвенирлеу, ДНҚ/РНҚ жұмысы) шығару үшін қажет, пластиналарды өңдеуді жылдамдатады және қателерді азайтады. | 360 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 705 401 9546 |
| 100 | 12 арналы механикалық диспенсер BIOHIT Proline 5–50 мкл | Диспенсер түрі: механикалық, көп арналы. Арналар саны: 12. Дыбыс диапазоны: 5–50 мкл. Корпус материалы: берік, химиялық төзімді пластик. Стерилизация: автоклавталатын. Өндіруші: BIOHIT (Финляндия). Топтама: Proline. | Молекулалық биология үшін ПТР, ферментпен байланысты иммуносорбент талдауы және жасуша мәдениеті жұмыс істейді. | 360 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 705 401 9546 |
| 101 | Canon EOS R6 Mark II корпустық камерасы | Толық кадрлы айнасыз камера, 24,2 МП, үздіксіз түсіру жылдамдығы секундына 12 кадр, 4K бейне жазбасы | Ол зертханалық тәжірибелерді құжаттау, үлгілердің макрофотосуреттерін және визуалды зерттеу нәтижелерін алу үшін қолданылады және есептер мен жарияланымдарды дайындау үшін қажет. | 1 097 855 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 705 401 9546 |
| Реагенттер мен шығын материалдары |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 9 мл қанға арналған литий гепарині бар Venosafe вакуумдық түтік (1200 дана қорап) (10 дана) | Түрі: вакуумды қан жинау түтігі. Көлемі: 9 мл. Антикоагулянт: литий гепарин (қанның ұюын болдырмайды, үлгінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді). Материал: Мөлдір медициналық полимер (ПЭТ), соққыға төзімді. Қақпақ: герметикалық жабылған, түсті кодталған (гепарин үшін жасыл). Қаптама: 1200 дана. (қорап). Үйлесімділік: автоматтандырылған талдау жүйелерімен. | Биомониторинг және токсикологиялық зерттеулер үшін қан үлгілерін жинау және сақтау үшін қолданылады. Литий гепарин биохимиялық талдау үшін плазманың тұрақтылығын қамтамасыз етеді. | 10*67650= 676500 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 705 401 9546 |
| 103 | Екі жақты Venoject инесі. Қосылым: QuickFit. Өлшемі G 21 (0,8 x 40) VN MULTIPLE 21X1 1/2 Quick Fit (TERUMO EUROPE NV, БЕЛГИЯ) (1000 дана) | Байланыс: QiuckFit. Қолдану саны - бір реттік. Ине ұзындығы - 40 мм. Иненің сыртқы диаметрі - 0,8 мм. Жеке оралған - Иә. Бренд - Wenzhou Beipu Science & Technology. Түрі - Ине. Ине түрі - инъекция. G 21 өлшемі, VN MULTIPLE 21X1 1/2 Quick Fit (TERUMO EUROPE NV, БЕЛГИЯ). Түсті кодтау - Қою жасыл. Venoject жүйесімен үйлесімді вакуумдық түтіктерде қауіпсіз және стерильді қан жинауға арналған. | Venoject жүйесімен үйлесімді вакуумдық түтіктерге қауіпсіз және стерильді қан жинауға арналған. | 1000*42= 42 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 705 401 9546 |
| 104 | Ames MPF Penta1 - 10 егеуқұйрық бауырының жинағы S9 үлгісі, фенобарбитал/ß-нафтофлавон индукцияланған оң бақылау (2 дана) | Өндіруші: Xenometrix. Химиялық қосылыстардың мутагенділігін анықтауға арналған Ames MPF™ Penta I жинағы (10 анықтау) | Химиялық заттардың метаболикалық активтенуін Ames тестінде бағалау үшін қолданылады (бактериялық мутагенділік сынағы). Зерттеулердің қайталануы мен стандартталуын қамтамасыз етеді. | 2*3525638= 7 051 276 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 705 401 9546 |
| Реагенттер |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Натрий сутегі фосфаты тұзы 99,5% 1кг | Тазалығы 99%, салмағы 1 кг, өндіруші Sigma-Aldrich (немесе баламасы) | Суды талдау үшін буферлік ерітінділерді дайындау және ион концентрациясын анықтау үшін қолданылады. | 23040 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | 99,5% буферлік ерітіндіні дайындауға арналған ТРИС 1 кг | Тазалығы 99%, салмағы 1 кг, биохимиялық дәрежесі | Ол су үлгілерін талдау және рН тұрақтандыру үшін буферлік ерітінділерді дайындау үшін қолданылады. | 109 900,00 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Натрий дигидрофосфат тұзы 99,5% 1 кг | Тазалығы 99%, салмағы 1 кг | Судың сапасын талдау үшін стандартты фосфатты буферлерді дайындауда қолданылады. | 38400 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Аммиак сулы, химиялық таза немесе аналитикалық сорт, 2 л | Химиялық таза немесе аналитикалық таза, концентрациясы 25% | Суды талдау кезінде рН реттеу және металл иондарын тұндыру үшін қолданылады. | 2*1659,2= 2125.44 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Аммоний карбонаты, химиялық таза, 5 кг | Химиялық таза, ұнтақ, 99% | Судағы кальций мен магний иондарының қаттылығын және мөлшерін анықтау үшін қолданылады. | 5856,71 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Аммоний молибдаты, 1 кг | Химиялық таза, кристалды, 99% | Судағы фосфаттарды фотометриялық анықтауға арналған реактив. | 77379,72 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Аскорбин қышқылы, химиялық таза, 1 кг | Химиялық таза, ұнтақ, 99,5% | Судағы фосфаттар мен нитраттарды фотометриялық анықтауда тотықсыздандырғыш ретінде қолданылады. | 2125.24 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Калий перманганаты химиялық таза немесе аналитикалық сорт, 1 кг | Химиялық таза немесе аналитикалық таза, кристалды, 99% | Судың органикалық ластануын бағалау үшін перманганат тотығуында қолданылады. | 15558.66 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Калий сурьма қышқылы химиялық таза, 1кг | Химиялық таза, ұнтақ, 99% | Ол молибден-сурьма кешені әдісімен фосфаттарды анықтауда қолданылады. | 46801.47 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Калий фосфаты, моно алмастырылған, химиялық таза, 1 кг | Химиялық таза, ұнтақ, 99% | Суды талдау үшін буферлік ерітінділерді дайындау үшін | 9571,63 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Концентрлі күкірт қышқылы, химиялық таза немесе аналитикалық сорт, 5 кг | Химиялық таза немесе аналитикалық таза, 96%, тығыздығы 1,84 г/см³ | Судың химиялық құрамын анықтау кезінде үлгілерді минералдандыру және қышқылдандыру үшін қолданылады. | 5*1659,2= 8296 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Тұз қышқылы, химиялық таза немесе аналитикалық сорт, 1 кг | Химиялық таза немесе аналитикалық таза, 36–38% | Суды талдау кезінде рН реттеу және шөгінділерді еріту үшін қолданылады. | 47950,88 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Метил апельсин индикаторы, аналитикалық сорт, 0,1 кг | аналитикалық сорт, ұнтақ | Судың қышқылдығын титриметриялық анықтау көрсеткіші. | 17840 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Фенолфталеин индикаторы, аналитикалық сорт, 0,1 кг | аналитикалық сорт, ұнтақ | Судың сілтілігін анықтау үшін титрлеуде қолданылады. | 19440 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Калий хлориді, химиялық таза немесе аналитикалық сорт, 5 кг | Химиялық таза немесе аналитикалық таза, 99% | Судың иондық құрамын анықтау үшін стандартты ерітінділерді дайындау үшін қолданылады | 5*1318,63= 6593.15 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Баллондардағы пропан-бутан газы, 2 баллон | Сұйытылған мұнай газы | Ол суды талдауда қыздыру құрылғыларына отын ретінде пайдаланылады. | 2*15000= 30 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Сірке қышқылы, химиялық таза немесе аналитикалық сорт, 5 кг | Химиялық таза немесе аналитикалық таза, 99% | Су анализінде ацетатты буферлерді дайындауда қолданылады. | 5805.49 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Мора тұзы, химиялық таза, 1 кг | Химиялық сорт, (NH₄)₂Fe(SO₄)₂ 6H₂O, 99% | Ол судың оттегі құрамын және перманганат тотығу қабілетін анықтау үшін қолданылады. | 12697.6 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Калий бихроматы, химиялық таза, 1 кг | Химиялық таза, 99% | Судың оттегінің химиялық қажеттілігін анықтауға арналған реагент. | 47526.32 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Химиялық таза калий нитраты, 1 кг | Химиялық таза, 99% | Суды талдау үшін стандартты нитрат ерітінділерін дайындау үшін қолданылады. | 5956.14 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Фиксанальды титр стандартты рН = 4,03, 1 кг | Стандартты буферлік ерітінді, 25 °C | Суды талдау үшін рН метрлерді калибрлеуге арналған. | 75382.58 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Фиксанальды титр стандартты рН = 6,86, 1 кг | Стандартты буферлік ерітінді | Судың рН өлшемдерінің дәлдігін тексеру үшін | 25010 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Фиксанальды титр стандартты рН = 9,18, 1 кг | Стандартты буферлік ерітінді | РН өлшегіштерді бақылау және реттеу үшін. | 28670 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Калий перманганаты стандартты титр, фиксанал пакеті | Дайын стандартты шешім | Перманганометриялық титрлеуде калибрлеу үшін. | 15 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Натрий гидроксиді стандартты титр, 1 кг | Дайын стандартты NaOH ерітіндісі | Судың қышқылдығын титриметриялық талдау үшін | 9760 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Аммоний хлориді, аналитикалық немесе химиялық таза, 1 кг | Таза немесе химиялық таза, 99% | Судағы иондарды талдау үшін буферлерді дайындауда қолданылады. | 5112.52 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Trilon B, химиялық таза, 1 кг | Химиялық таза, динатрий ЭДТА, 99% | Су кермектігін комплексометриялық анықтауда қолданылады. | 8947.96 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Орта-фосфор қышқылы, химиялық таза немесе аналитикалық сорт, 1 кг | Химиялық таза немесе аналитикалық таза, 85% | Судағы фосфаттарды фотометриялық анықтауда қолданылады. | 7686 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Сульфаниламид, химиялық таза. «Суда еритін» таңбаланған препарат талдауға жарамайды, 0,3 кг | Химиялық таза, ұнтақ | Судағы нитриттерді фотометриялық анықтауға арналған Грисс реагентінің құрамдас бөлігі. | 32400 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Мыс (II) сульфаты 5- сулы, химиялық таза, 1 кг | Химиялық таза, CuSO₄·5H₂O, 99% | Стандартты ерітінділерді дайындауда және судың тотығу-тотықсыздану талдауында қолданылады. | 10475.51 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Натрий нитраты, химиялық таза, 1 кг | Химиялық таза, 99% | Судағы нитраттарды анықтау үшін қолданылады. | 3775.36 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | N-(1-нафтил)этилендиаминдихлориді, химиялық таза, 0,3 кг | Химиялық таза, 99% | Нитриттерді фотометриялық анықтауға арналған реагент. | 546000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Барий хлориді, химиялық таза, 1 кг | Химиялық таза, 99% | Судың минералдануын анықтау кезінде сульфаттарды тұндыру үшін. | 22560 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Глицерин, химиялық таза немесе аналитикалық сорт, 2л | Химиялық таза немесе аналитикалық таза, 99,5% | Суды талдауда белгілі бір ерітінділерді тұрақтандыру үшін қолданылады. | 2*2620= 5246 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Натрий сульфаты, химиялық таза, 1 кг | Химиялық таза, 99% | Судағы барий және кальций иондарын анықтау үшін қолданылады. | 13200 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | EDTA (Merck кат. № 108417) химиялық таза, 1 қаптама | Химиялық таза, комплексон III | Судың кермектігін және иондық құрамын анықтау. | 14160 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Натрий гипохлориді, химиялық таза, 1 қаптама | Химиялық таза, 10-12% | Судағы органикалық ластаушы заттарды талдау кезінде тотығу реакциялары үшін қолданылады. | 1830 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Қымыздық қышқылы, химиялық таза немесе аналитикалық сорт, 1 кг | Химиялық таза немесе аналитикалық таза, 99% | Ол суды титриметриялық талдауда тотықсыздандырғыш ретінде қолданылады. | 3824.58 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
|  | Күлсіз сүзгілер, көк таспа, 4 қаптама | Диаметрі 110 мм, күлділігі <0,01% | Су үлгілерін талдау алдында сүзу үшін қолданылады. | 1159 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 106 | Егіз 80, 1 кг | Химиялық сорты, полиоксиэтилен сорбитан моноолеаты, 99% | Ол су үлгілерін дайындауда беттік белсенді зат ретінде қолданылады. | 12200 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 107 | Сүзгі қағазы (ақ таспа) | Диаметрі 110 мм | Суды талдау кезінде ерітінділерді сүзуге арналған. | 36600 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 108 | Лимон қышқылы, химиялық таза немесе аналитикалық сорт, 1 кг | Химиялық таза немесе аналитикалық таза, 99,5% | Суды талдауда буферлік компонент ретінде қолданылады. | 1220 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 109 | Еритін крахмал | Химиялық таза, ұнтақ | Оттегінің мөлшерін йодометриялық анықтауға арналған көрсеткіш. | 13542 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 110 | Сукцин қышқылы, 1 кг | Химиялық таза, 99% | Ол буферлік ерітінділердің құрамдас бөлігі ретінде қолданылады. | 2440 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 111 | Гидразин сульфаты, химиялық таза, 1кг | Химиялық таза, 99% | Ерітілген оттегі анализіндегі тотықсыздандырғыш. | 5490 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 112 | Натрий пирофосфораты, химиялық таза, 1кг | Химиялық таза, 99% | Суды талдау кезінде кальций иондарын байланыстыру. | 3660 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 113 | N-бензилметиламин 100 мл | 100 мл, тазалығы ≥99%, CAS 103-67-3, Sigma-Oldrich немесе баламасы | Органикалық суды ластаушы заттарды талдау үшін қолданылатын сорбенттерді модификациялауда аралық реагент ретінде қолданылады. | 55 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 114 | Метакрил қышқылы 2 кг | 2 кг, тазалығы ≥99%, полимер синтезіне арналған мономер | Ол судың құрамын талдауда қолданылатын ион алмастырғыш полимерлер мен сорбенттерді алу үшін қолданылады. | 2*31920= 63840 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 115 | глутаральдегид 50% | 50%, судағы ерітіндісі, химиялық таза | Ол суды талдау үшін сорбциялық материалдар мен биосорбенттерді дайындауда бекітуші және айқаспалы агент ретінде қолданылады. | 15840 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 116 | Сиыр сарысуы альбумині | 98%, лиофилденген ұнтақ | Ол суды ластаушы заттардың биохимиялық талдауында ақуыз стандарты ретінде қолданылады. | 28028 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 117 | Тирамин | CAS 51-67-2, тазалығы ≥98%, ұнтақ | Сулы жүйелердегі тотығу-тотықсыздану процестерінің белсенділігін анықтау үшін реагент ретінде қолданылады. | 13440 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 118 | N,N′-метиленбисакриламид ≥99%, биохимия үшін, электрофорез үшін | тазалығы кем емес≥99%, биохимия, электрофорез үшін | Судағы қоспаларды талдауға арналған полиакриламидті гельдер синтезіндегі айқаспалы байланыс агенті. | 18720 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 119 | Поли(этиленгликоль) диакрилат 0,5 л | 0,5 л, тазалығы ≥99%, моль. массасы 575 | Ол суды сорбциялау және тазарту үшін қолданылатын гидрогельдерді дайындауда қолданылады. | 60565 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 120 | 5-Бромо-2'-дезоксиуридин, 99+% | тазалығы кем емес99+%, ұнтақ | Судың уыттылығын биотестілеуде индикатор реагент ретінде қолданылады. | 23760 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 121 | Диметилформамид, 2,5 л | тазалығы кем емес≥99%, 1 л, синтезге арналған реагент | Судағы органикалық ластаушы заттарды анықтауға арналған ерітінділер дайындауға арналған органикалық еріткіш. | 2,5*23808= 59520 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 122 | Акриламид, +99%, биохимия үшін, электрофорез дәрежесі | тазалығы кем емес≥99%, электрофоретикалық тазалық | Суды талдауда қолданылатын полиакриламидті гельдер алуға арналған мономер. | 18 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 123 | 2-гидроксиэтилакрилат, 97% 1л | тазалығы кем емес97%, 1 л | Судағы ауыр металдарды талдау үшін полимер сорбенттер синтезінде қолданылады. | 36960 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 124 | Трис(гидроксиметил)аминометан, электрофорез дәрежесі, 99,5% | Электрофорез дәрежесі, 99,5% | Суды талдауда электрофорез және рН тұрақтандыру үшін буферлік ерітінділердің құрамдас бөлігі. | 213120 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 125 | DMSO (1л) | 1 л, тазалығы ≥99,5% | Судағы органикалық қосылыстарды анықтауға арналған реагенттерді дайындауда қолданылатын органикалық еріткіш. | 34080 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 126 | Тағамдық хитозан, 200 кг | Ұнтақ, деацетилдену дәрежесі ≥85%, жоғары молекулалық немесе орташа молекулалық салмақ, тағамдық сорт | Ол ауыр металдар мен органикалық ластаушы заттарды судан тазарту үшін табиғи сорбент ретінде қолданылады. | 200*9750=1 950 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 127 | Полиакрил қышқылының калий тұзы, 250 кг | Ауыл шаруашылығы мақсатындағы техникалық сапа Ұнтақ, моль. массасы 2000-5000 | Ол судың ластануын талдау үшін сорбциялық материалдарды жасауда қолданылады. | 250*1200= 300 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 128 | Полиэтиленамин, 30 кг | Ерітінді 50%, тазалығы ≥99% | Сорбенттерді модификациялауда және судың құрамын талдау үшін полимерлік жүйелерді құруда қолданылады. | 30*7410,7= 222321 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 129 | Метанол, 99,9%, 2,5 л | 99,9%, көлемі 2,5 л, химиялық таза, HPLC маркасы | Ол су үлгілерінен органикалық қосылыстарды алу үшін және суды хроматографиялық талдау үшін органикалық еріткіш ретінде қолданылады. | 15200 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 130 | Ацетонитрил, 99,8%, 2,5 л | 99,8%, көлемі 2,5 л, HPLC сорты, түссіз сұйықтық | Ол судағы органикалық ластаушы заттардың HPLC талдауында еріткіш және жылжымалы фаза ретінде қолданылады. | 49800 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 131 | Изопропанол 99%, 100л | 99%, көлемі 100 мл, химиялық таза, сусыз | Зертханалық шыны ыдыстарды жуу, сынама дайындау және органикалық заттарды еріту үшін қолданылады | 100*1600= 160 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 132 | Цирконий хлориді 99,5%, 100г | 99,5%, салмағы 100 г, ұнтақ, химиялық таза | Ол судағы металл иондарын сорбциялық-спектрофотометриялық анықтау үшін сорбенттер мен катализаторлар дайындауда қолданылады. | 84600 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 133 | Sun Chemical XZ15T & XZ17B T сериялары дәнекерлеуге төзімді 3D принтер сиясы 2,67 кг | Өндіруші: Sun Chemical Corporation, АҚШ Түрі: Фотополимер бояуы (дәнекер жылуына төзімді, дәнекерлеуге төзімді түрі) Модель: XZ15T & XZ17B, T сериясы Мақсаты: электронды платаларды өндіруде қорғаныс қабатын (маска) басып шығару үшін, 3D прототипін жасау және микроқұрылымдық элементтерді жабу үшін. (XZ15T) / көкшіл-жасыл (XZ17B) Негіз: эпокси-акрилат фотополимері Тұтқырлығы: 800-1200 cP (25 ° C кезінде) Кептіру әдісі: ультракүлгін сәулеленуі Қаптаманың температураға төзімділігі: 260 ° C дейін (қысқа мерзімді) Тығыздығы: /12 г. +5…+25 °C температурада, жарық көздерінен алыс. Шығу орны: АҚШ / Қытай (жеткізушіге байланысты) | Бір рет қолданылатын электродтардың тану бөлігінің негізгі элементтерінің электродтарын және сенсор прототиптерін басып шығару үшін | 800000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 134 | Этидий бромиді бояу ерітіндісі, 5 мл (5 дана) | Агароздық гельдерде нуклеин қышқылдарын бояуға арналған ерітінді, концентрациясы 10 мг/мл | Агарозды гель электрофорезінде ДНҚ анықтауға арналған интеркалирлеуші ​​бояғыш (УК сәулесінің астында). | 5*19023= 95 115 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 135 | Triton X-100, 250 мл (5 дана) | Жасуша мембранасының өткізгіштігі үшін қолданылатын иондық емес жуғыш зат | Жасуша мембраналарының өткізгіштігі, ақуызды экстракциялау және буферлердің бөлігі ретінде (мысалы, TBST) қолданылады. | 5*106465= 532 325 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 136 | PBS (10 кг) (5 дана) | Фосфатты буфер ерітіндісі, рН 7,4, салмағы 10 кг | Жасушалармен жұмыс істеу, препараттарды жуу және иммунологиялық әдістерде антиденелерді сұйылту кезінде изотоникалықты сақтау. | 5*74038= 370 190 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 137 | Hoechst 33258 бояуы(50 дана) | Флуоресцентті ДНҚ бояуы, көлемі 10 мл, концентрациясы 4 мг/мл. | Флуоресцентті микроскопияда және апоптозды бағалауда қолданылатын тірі және бекітілген жасушалардың ДНҚ-сын бояу үшін. | 50*63600= 318 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 138 | DAPI бояуы (2 мкг/мл, 10 мл) (20 дана) | Флуоресцентті бояғыш, ДНҚ-ның AT-қа бай аймақтарына тән, қозу 358 нм, эмиссия 461 нм | Цитологияда, генетикада және жасуша биологиясында кеңінен қолданылатын ядролық материалды бояу үшін. | 20*6358= 127 160 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 139 | Флуоресцентті бояғыш пропидий йодид 10 мл | Нуклеин қышқылы бояғышы, тек өлі жасушаларға енеді, қозуы 535 нм, эмиссиясы 617 нм | Жасуша мембраналарының тұтастығын бағалау және апоптоз бен некрозды анықтау үшін бояғыш тірі емес жасушалардағы нуклеин қышқылдарымен байланысады. | 153 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 140 | SSC буфері, будандастыруға арналған цитрат-тұзды ерітінді, 20 есе, рН 7,0, 100 мл (20 дана) | SSC (цитрат-тұзды ерітінді) буфері 20x, рН 7,0. Тазартылған деппирогенделген суды қолдану арқылы дайындалған. Микрокеуекті мембрана арқылы сүзу арқылы зарарсыздандыру. Нуклеин қышқылын будандастыру үшін SDS-PAGE бөлетін гельді және будандастыру буферін дайындау үшін қолайлы. | Нуклеин қышқылын будандастыру әдістерінде (in situ будандастыру, блот талдау) қолданылады. | 20*4235= 84 700 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 141 | Сәрсенбі 199, Хэнкс тұздары бар, глютамин қосылған, 450 мл құты (15 дана) | Бұл бейорганикалық тұздардың, аминқышқылдарының, витаминдердің, глюкозаның және тазартылған суда ерітілген фенол қызылының мембраналық фильтрация арқылы зарарсыздандырылған қоспасы. Бұл мөлдір, қызғылт-қызғылт сары түсті, опалесценциясыз және тұнбасыз сұйықтық. Құрамында антибиотиктер жоқ. рН: 7,0 - 7,4. Осмолярлық: 300+/- 20 мОсм/кг. Буферлік сыйымдылық: кемінде 1,5 мл. | Жасуша дақылдарын in vitro жағдайында ұстау және өсіру үшін. | 15*3900= 58 500 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 142 | Eagle's орташа MEM Earle тұздарымен, глутаминмен, 450 мл құты. | Бұл өнім ионсыздандырылған суда ерітілген органикалық және бейорганикалық қосылыстардың ерітіндісі: алмастырылмайтын аминқышқылдары, витаминдер, глюкоза, қызыл фенол және басқа компоненттер. Бұл компоненттердің комбинациясы in vitro жағдайында жасуша дақылдарының өміршеңдігін сақтайды. Ұрықтың ірі қара сарысуы (FBS) және антибиотик(тер) бар ортаға қосқанда, ол жұқпалы аурулардың клиникалық және зертханалық диагностикасы үшін вирустарды оқшаулау үшін пайдаланылатын үздіксіз жасуша желілерін in vitro өсіруді жеңілдетеді. Мембраналық фильтрация арқылы зарарсыздандырылған. Өнім: мөлдір, қызғылт-қызғылт сары сұйықтық, мөлдір немесе тұнбасыз. | Сүтқоректілердің жасуша линияларын өсіру үшін қолданылады. | 51 975 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 143 | Ұрықтың бұзау сарысуы, 50 мл құты. (10 дана) | Prime, 50 мл, ExcellBios. Ірі қара мал ұрықтарының қанынан ұюдан және фибриногенді плазмадан бірқатар коагуляциялық факторлармен бірге алып тастағаннан кейін алынатын ашық сары мөлдір сұйықтық. | Мәдени орталарды байыту үшін, өсу факторларының көзі. | 10*39897= 39 8970 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 144 | NaOH (2,5 кг) (5 дана) | Түйіршіктер түріндегі натрий гидроксиді, салмағы 2,5 кг,тазалығы 99% кем емес | Буферлерді дайындау, ерітінділердің рН реттеу үшін. | 5*140511,8= 702 559 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 145 | Na2EDTA (1 кг) (2 дана) | тазалығы 99% кем емес этилендиаминтетрасірке қышқылының динатрий тұзы, ұнтақ, салмағы 1 кг. | Хелациялық агент, металл иондарын байланыстырады, нуклеазаларды тежеу ​​және ДНҚ/РНҚ тұрақтандыру үшін қолданылады. | 2*196717= 393 434 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 146 | Хэнкс теңдестірілген тұз ерітіндісі (HBSS) (500 мл) (5 дана) | Жасушаларды in vitro ұстауға арналған буферлік тұзды ерітінді, құрамында маңызды иондар мен глюкоза бар, рН 7,2–7,4 | Жасуша дақылдарын сақтау, жуу және сұйылту үшін. | 95 385 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 147 | Төмен балқитын агароза (10 дана) | Төмен гельдік агароза, агарозды гельдерді дайындауға арналған, салмағы 25 г, балқу температурасы ~65°C, | ДНҚ электрофорезі үшін агарозды гельдерді дайындау үшін. | 10*22850= 2282500 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 148 | Акридин апельсин ерітіндісі (10 мл) (2 дана) | Нуклеин қышқылдарына арналған флуоресцентті бояу, қозу 502 нм, эмиссия 525 нм, | ДНҚ және РНҚ бояуы үшін, апоптозды және жасуша өміршеңдігін бағалау. | 2*97817,83= 195 635,66 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 149 | TBST буфері (500 мл) | Буфер 10×, құрамы: 100 мМ Tris, 1,5 мМ NaCl, 1% Tween-20. Қаптама 500 мл. | Мембраналарды жуу және спецификалық емес антиденелердің байланысуын азайту үшін Western Blot талдауында қолданылады. | 6 950 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 150 | Колонна хроматографиясына арналған кремний гелі, 60 Å, 70–230 тор (немесе эквив.) 25 кг | Түрі: хроматографиялық бөлуге арналған силикагель SiO₂ - Бетінің ауданы: ~500 м²/г - Кеуек өлшемі: 60 Å (6 нм) - Бөлшек өлшемі: 63–200 мкм (70–230 тор) - Тазалық: ≥99,7% - тұтану жоғалуы ≤5% - Пішін: түйіршіктелген, құрғақ, белсендірілмеген - Қаптама: 1 кг 20 дана. | Органикалық қосылыстарды, сығындыларды, пестицидтік қоспаларды және табиғи қосылыстарды бөлу үшін колонна хроматографиясында стационарлық фаза ретінде қолданылады. Ол сонымен қатар HPLC және GC талдауларына үлгілерді дайындау үшін қолданылады. | 74 750 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 151 | Литий бромиді (LiBr), 100 г, химиялық сорт. | тазалығы 99% кем емес Химиялық формуласы: LiBr - Тазалық: ≥99% (реагент дәрежесі) - Молекулярлық массасы: 86,85 г/моль - Сыртқы түрі: ақ кристалдар, гигроскопиялық - ерігіштігі: суда, спиртте, ацетонда жақсы ериді - Қаптама: 50г / 100г жабық контейнерде - Сақтау: құрғақ жерде, тығыз жабық қаптамада сақтаңыз | Ол ерітінділерде иондық күшті құру үшін, соның ішінде судағы иондар мен пестицидтердің іздік мөлшерін анықтау үшін реагент ретінде қолданылады. Ол сондай-ақ буферді дайындауда, жылжымалы фазалық модификацияда және HPLC және иондық хроматографияда көмекші электролит ретінде қолданылады. | 74750 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 152 | Поливинил спирті 130 кДа кем емес, 2 кг | Тазалық: ≥99% (реагент дәрежесі) Молекулалық массасы: 130кДа | иммобилизациялау және гельдер алу мақсатында | 80000*2=160000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 153 | Пептон 1 кг | Ашық бежевый ұнтақ, суда жақсы ериді. Азот пен аминқышқылдарының биологиялық көзі. Химиялық таза. | Микроорганизмдердің (SRB, LAB, AAB, SWC) өсуіне арналған қоректік орталарды дайындауда қолданылады. | 152800 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 154 | Ашытқы сығындысы 1,5 кг | Ашық қоңыр ұнтақ, суда еритін, құрамында В дәрумендері, амин қышқылдары және полипептидтер бар. Химиялық таза. | Ол қоректік орталардың барлық түрлеріне (SRB, LAB, AAB, SWC) витаминдер мен өсу факторларының көзі ретінде қажет. | 105120 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 155 | Сиыр етінің сығындысы: 500 г | Қара қоңыр ұнтақ, суда еритін, өзіне тән иісі бар. Химиялық таза сорт. | Сүт қышқылы бактериялары үшін қоректік ортаның құрамдас бөлігі (LAB, MRS ортасы). | 98000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 156 | Натрий лактаты (натрий лактаты), 1 литр | 60% сулы ерітінді Формула C₃H₅NaO₃, молекулалық салмағы 112.06. Мөлдір, түссіз сұйықтық, аздап сілтілі, суда ериді. | Сульфатты төмендететін бактериялар (SRB) үшін Postgate ортасын дайындаудағы көміртегі және энергия көзі | 54240 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 157 | Кобальт (II) нитраты гексагидраты 0,5 кг | тазалығы 99% кем емесФормула Co(NO₃)₂·6H₂O, молекулалық салмағы 291,03. Қызыл-қызғылт кристалдар, суда жақсы ериді. Тазалық: химиялық таза | SRB үшін іздік ерітінділерде және ZIF-67 (Co-MOF) синтезінде микроэлемент ретінде қолданылады. | 34000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 158 | Мырыш нитраты гексагидраты 1 кг | тазалығы 99% кем емесФормула Zn(NO₃)₂·6H₂O, молекулалық салмағы 297,49. Түссіз кристалдар, суда оңай ериді. Тазалық химиялық таза. | Zn²⁺ көзі ретінде ZIF-8 және басқа MOF құрылымдарының синтезінде қолданылады. | 7200 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 159 | Алюминий нитраты нагидраты, 0,5 кг. | тазалығы 99% кем емесФормула Al(NO₃)₃·9H₂O, молекулалық салмағы 375,13. Түссіз гигроскопиялық кристалдар, суда жақсы ериді. Тазалық: химиялық таза | Ол алюминий металл-органикалық каркастарды (MIL-53(Al), MIL-101(Al)) синтездеуде Al³⁺ көзі ретінде пайдаланылады. | 11280 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 160 | Бактериялық штамм Desulfovibrio, Desulfobacter және Desulfotomaculum. (Desulfovibrio longus, Desulfotomaculum nigrificans және Desulfobacter postgatei) | A. fischeri-нің ең кең тараған қолданылуы қоршаған ортаның биоанализінде, мысалы: #### ➤Микротокс сынағы Улы заттардың әсерінен бактериялық биолюминесценцияның төмендеуін өлшеуге негізделген. Зат улы болса → жарқырауы төмендейді. Қолданылады: Судың, топырақтың және өндірістік ағынды сулардың ластануын бағалау Қоршаған ортаны бағалау Экологиялық жедел мониторинг | Биоремедиация үшін | 220 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 161 | Бактериялық штамм Фотобактерия фосфор | биолюминесцентті қасиеттері бар рамет теріс таяқша тәрізді бактерия | Биоремедиацияға дейін және одан кейінгі судың уыттылығын бағалау | 180 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 162 | Aliivibrio fischeri | биолюминесцентті қасиеттері бар рамет теріс таяқша тәрізді бактерия | Биоремедиацияға дейін және одан кейінгі судың уыттылығын бағалау | 200 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 163 | Bacillus licheniformis (Bacillus edaphicus B-7517) | Термотолерантты; целлюлаза және басқа ферменттердің белсенділігі 50-70°С; сілтілі жағдайлар болуы мүмкін | Ауыл шаруашылығы қалдықтарын өңдеуге арналған. Кең таралған, қауіпсіз, компосттарда жақсы өседі, целлюлозаның ыдырауын тездетеді. | 220 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 164 | Acetobacter xylinum (Acetobacter sp. B-6780) | бактериялық целлюлоза (наноцеллюлоза) өндіру қабілетімен белгілі Komagataeibacter тұқымдас бактериялардың бір түрі. | Бактериялық целлюлозаны таңдау үшін | 220 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 165 | Myceliophthora thermophila F-244 | Гипертермофильді саңырауқұлақтар; оңтайлы ксиланазаны белсендіру температурасы | Ауыл шаруашылығы қалдықтарын өңдеуге арналған. Кең таралған, қауіпсіз, компосттарда жақсы өседі, целлюлозаның ыдырауын тездетеді. | 165 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 166 | Орцеин, 5 г | Орцеин тазалығы 99% Микроскопияға арналған дақ, ұнтақ, зертханалық реагент. | Цитогенетикалық зерттеулер жүргізу (Аллиум-тестпен хромосомаларды бояу). | 33009 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 167 | Мұздық сірке қышқылы | Молекулалық формуласы: C2H4O2. 99% Молекулярлық массасы: 60,05. Қасиеттері: мөлдір және түссіз сұйықтық, өткір иісі бар, сумен, этанолмен, глицеринмен және эфирмен араласады. | Бекіту ерітінділерін, бояғыштарды (Кларк, ацетоорцеин және т.б.) дайындау үшін. | 13431 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 168 | Изопропил спирті (200 л.) | 99% таза, мөлдір сұйықтық, қоспасыз. Университетке жеткізу кіреді. | Реагенттерді дайындау, препараттарды бекіту және зертханалық құрал-жабдықтарды дезинфекциялау үшін. | 200*1000= 200 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 169 | Неопентилгликоль диглицидил эфирі 3 кг | Формула C₉H₁₆O₄. Түссіз сұйықтық, тығыздығы 1,06 г/см³, эпоксидті саны 0,61–0,69. | Ол эпоксидті және гибридті нанокомпозиттерді қоса алғанда, полимерлік жүйелердің қиылысу агенті және модификаторы ретінде қолданылады. | 15000*3=45000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 170 | Дипропиленгликоль 3 кг | диглицидил эфирі, төмен құбылмалылық Формула C₁₁H₂₀O₅. Тұтқыр мөлдір сұйықтық, төмен бу қысымы, эпоксидті шайырлармен жақсы үйлесімділік. | Ол полимерлік және нанокомпозиттік жүйелерде реактивті еріткіш және модификатор ретінде қолданылады. | 15000*3=45000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 171 | хитозан, 200 кг | Азық-түлік дәрежесі кем емес Полисахарид (C₆H₁₁NO₄)ₙ, деацетилдену дәрежесі ≥85%, ашық-бежевый ұнтақ. | Ол биополимер сорбенттер, мембраналар және биоүйлесімді жабындарды синтездеу үшін қолданылады. | 14600*200= 2920000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 172 | Ауылшаруашылық калий полиакрилаты (гидрогель) 200 кг | Акрил қышқылының полимер тұзы, ақ түйіршіктер, суды ұстау қабілеті ≥300 г/г. | Ол ылғалды сақтайтын қоспа ретінде және полимерлі композиттерді өндіру үшін матрица ретінде қолданылады. | 3000*200= 600000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 173 | Катионалмастырғыш шайыр, қатты қышқыл гель (КУ-2-8 түрі немесе баламасы) 100 кг | Стирол мен дивинилбензолдың сополимері, сульфондалған түрі (–SO₃H), сары түйіршіктер. | Ол суды тазарту және жұмсарту үшін, сондай-ақ зертханалық адсорбциялық зерттеулерде қолданылады. | 3200*100= 320 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 174 | Акрил қышқылы 5л | Формула C₃H₄O₂, өткір иісі бар мөлдір сұйықтық, тазалығы ≥99%. | Биополимерлерді модификациялауда қолданылатын полиакрилаттар мен гидрогельдерді синтездеуге арналған бастапқы мономер. | 15000*5=75000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 175 | 2-акриламидо-2-метилпропансульфон қышқылы натрий тұзы (NaAMPS) 10л | Формула C₇H₁₃NO₄SNa. Ақ кристалды ұнтақ, суда ериді. | Өте сіңіргіш полимерлерді, иондық белсенді гидрогельдерді және мембраналарды синтездеуге арналған мономер. | 4500*10=45000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 176 | Суды жұмсартуға арналған анион алмастырғыш ионды шайыр (қосымша түрі) 100 кг | Стирол мен дивинилбензолдың сополимері, төрттік аммоний түрі (–N⁺(CH₃)₃Cl⁻). | Суды тазарту кезінде аниондарды, нитраттарды, сульфаттарды және органикалық қоспаларды жою үшін қолданылады. | 5000*100= 500000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 177 | 3-(триметоксизилил)пропилакрилат (TMSPA) 1 литр | Формула C₉H₁₈O₅Si. Түссіз сұйықтық, тазалығы ≥98%. | Силан мономері, кремний диоксиді бетін өзгерту, гибридті нанокомпозиттер мен пленкаларды синтездеу үшін қолданылады. | 16500 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| 178 | Катион алмасу және анион алмастырғыш шайыр (жиынтық) 200 кг | Қатты қышқылдық катиондық және күшті негіздік анионды шайыр (түйіршіктерде, аралас түр). | Суды зертханалық тазарту және минералсыздандыру, сондай-ақ ион алмасу процестерін модельдеу үшін. | 3000*200= 600000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 707 117 69 74 |
| Жиһаз |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Зертханалық жиһаз жиынтығы | химиялық кесте, 4 дана. LSH150609-2.2.1.1.0 Химиялық орындық, шыны сөре, 2 жәшік, жарықтандыру және розеткалар; 1500×600×900 (1800) мм, фарфордан жасалған тастан жасалған үстел үсті | Химиялық реакциялар мен стандартты зертханалық операцияларды жүргізу үшін қажет. Онда реагенттер мен жабдықты сақтауға арналған шыны сөре, шығын материалдарына арналған екі тартпа тартпа, зертханалық жабдықты қосуға арналған қуат жолағы және қауіпсіз және дәл жұмыс үшін жарықдиодты жарықтандыру бар. Ол сынамалар дайындау және тәжірибе аймақтарында зертхана қызметкерлері үшін жұмыс орны ретінде қызмет етеді. | 1245200 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 180 | Зертханалық жиһаз жиынтығы | Химиялық кесте, 7 дана. LSH120608 Химиялық зертханалық үстел, 1200×600×820 мм, үстел үсті – фарфордан жасалған тастан жасалған бұйымдар | Стандартты химиялық талдауларды жүргізуге, реагенттерді сақтауға және шағын жабдықты орналастыруға арналған ықшам зертханалық орындықтар. Фарфордан жасалған тастан жасалған үстел үсті агрессивті заттарға және механикалық зақымға төзімді, ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді. Аналитикалық және оқу зертханаларындағы жұмыс станцияларына арналған. | 927500 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 181 | Зертханалық жиһаз жиынтығы | Химиялық зертханалық үстел, 6 дана. LSH150609 Химиялық зертханалық үстел, 1500×600×900 мм, үстел үсті – фарфордан жасалған тастан жасалған бұйымдар | Реагенттер мен аспаптарды қамтитын зертханалық процестерге арналған әмбебап жұмыс беттері. Химиялық заттарға және жоғары температураға төзімділіктің жоғарылауы оларды негізгі операциялар үшін таптырмас етеді. Олар жеке жұмыс орындарында және зертханалық тәжірибе аймақтарында қолданылады. | 928200 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 182 | Зертханалық жиһаз жиынтығы | Арматураланған химиялық үстел, 3 дана. NSKh180808-543 Арматураланған химиялық үстел (арматураланған жақтау, 40×25 мм құбыр, жүк көтергіштігі 150 кг дейін), 1800×800×820 мм, үстел үсті – фарфордан жасалған тастан жасалған бұйымдар | Салмағы 150 кг-ға дейінгі ауыр зертханалық жабдықты (анализаторлар, центрифугалар және т.б.) орналастыруға арналған. Арматураланған металл жақтау және фарфордан жасалған тастан жасалған үстел тұрақтылықты, қауіпсіздікті және ұзақ мерзімділікті қамтамасыз етеді. Бұл кестелер тұрақты негізді қажет ететін жоғары дәлдіктегі және қымбат жабдықты орнату үшін өте қажет. | 813900 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 183 | Зертханалық жиһаз жиынтығы | Дірілге қарсы таразы үстелі, 1 дана. LSV050408 Дірілге қарсы таразы үстелі, 500×400×820 мм, үстел үсті – табиғи гранит тақтасы 500×400×50 мм | Дәлдігі жоғары аналитикалық таразылармен жұмыс істеуге арналған гранитті тақтайшасы бар мамандандырылған үстел. Оның дірілге қарсы дизайны өлшеу нәтижелеріне сыртқы тербелістердің әсерін болдырмайды. Бұл үлгіні дайындау және сандық талдау кезінде үлгілер мен реагенттерді дәл өлшеу үшін өте маңызды. | 106400 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 184 | Зертханалық жиһаз жиынтығы | Аралдық үстел, 1 дана. LSO 241509-182211000 Шкафтары мен розеткалары бар арал үстелі, 2400×1500×900 (1500) мм, үстел үсті – фарфордан жасалған тастан жасалған бұйымдар | Сөрелермен, шкафтармен, розеткалармен және жарықтандырумен жабдықталған зертханалық кеңістіктің орталық элементі командалық жұмыс пен аспаптарды орналастыруға арналған. Оның арал дизайны бірнеше жағынан ыңғайлы қол жеткізуді және зертхана кеңістігін тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді. | 1206500 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
|  |  | Дірілге қарсы үстел, 2 дана. LSV 120608 Дірілге қарсы таразы үстелі, 1200×600×820 мм, үстел үсті — гранитті плита 500×400×50 мм + постформалау | Ол жоғары дәлдіктегі жабдықты орнату үшін қолданылады (анализаторлар, спектрометрлер, Хроматографтар) дірілге сезімтал. Гранит тақтасы мен тұрақты жақтау өлшеу қателіктерін азайтады. Дәл физикалық және химиялық өлшеулер мен аналитикалық зерттеулер жүргізілетін аймақтар үшін өте қажет. | 424600 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 776 210 10 92 |
| 185 | Лазерлік түсті принтер HP түсті лазері 150nw / 4ZB95A | Түрі: лазерлік, түсті, А4 форматы Басып шығару рұқсаты: 600 × 600 dpi Басып шығару жылдамдығы: 18 бет/мин (ақ-қара), 4 бет/мин (түрлі-түсті) Интерфейстер: USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, Ethernet RJ-45 AirPrint және Mopria Print Service қолдауы Тонер өнімділігі: ~700 бет (түсті), 1000 бет (с/б) Шығарылған елі: Қытай | ПҚЖ жобаларын іске асыру шеңберінде ғылыми зерттеулерге және есеп құжаттамаларына ілеспе түсті есептерді, графиктерді, кестелерді, иллюстрацияларды жедел басып шығару үшін | 150 000 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 100% кейін төлем | 7 477 989 708 |
| Қызметтер |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Желдеткіш желдету жүйесін жобалау құжаттамасына сәйкес орнату, No 2 том, Желдету, Тапсырыс коды: 02_10/53.25-ОВ. ТОО «СК-Освение» ЛИЦЕНЗИЯ № 20000575. Іске қосу жұмыстары. | Барлық жұмыстар жобалық құжаттамаға сәйкес жүргізілуі керек. Қолданылатын жабдықтар, материалдар, бұйымдар мен конструкциялар жобалық құжаттамаға сәйкес болуы керек. Желдету жүйесі табиғи және механикалық индукциямен қоректендіру және шығару жүйесі ретінде жасалған. Ұйымдастырылған ауаны беру механикалық жабдықтау жүйелерімен қамтамасыз етіледі. Үй-жайлардан ауа ГОСТ 14918-2020 сәйкес жұқа мырышталған табақ болаттан жасалған сору құбырлары арқылы сору жүйелері арқылы шығарылады. Ауа тарату құрылғылары ретінде ауа ағыны мен бағыты реттелетін RAR типті торлар қолданылады. 4-қабаттағы шкафтардан шығатын сору жүйесін басқару үшін әрқайсысын жеке қашықтықтан ашу үшін электр жетегі бар жергілікті клапандар қарастырылған. Жабдықтау қондырғылары мыналарды қамтуға арналған: икемді кірістірулер, желдеткіш, электрлік ауа жылытқышы, демпфер, сүзгі және дыбыс өшіргіш. Шығару жүйелері мыналарды қамтуға арналған: икемді кірістірулер, желдеткіш және дыбыс өшіргіш. 5 бөлмені жалпы желдету үшін қолданыстағы желдету жүйесін тазалау жоспарланған. Жылытылмаған бөлмелердегі металл ауа құбырлары қалыңдығы 50 мм фольга жылу оқшаулағышымен жабылған. Жасырын жұмыстарды тексеру актісін жасауды талап ететін жұмыстардың тізбесі: - Ауа арналарын термиялық қорғау. - Аэродинамикалық сынауды қолдану арқылы ауа өткізгіштерінің ағып кетуін тексеру. Жүйелерді орнату ҚР СП 4.01-102-2013, ҚР ҚН 4.01-02-2013 «Ғимараттардың ішкі санитарлық-техникалық жүйелері» талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. No 1 қосымшаға сәйкес | Зертханаларды ашу және прекурсорларды аккредиттеу үшін қажет | 55 846 305 | 2025 жылдың 29 желтоқсанына дейін | 30/70% кейін төлем | +7 777 607 2508 |

БМҚ бағдарламасының ғылыми директоры				Д.А. Берилло

Бас бухгалтер							               С.Б. Алиева

Ғылым және инновациялар жөніндегі кеңес мүшесі                    		Ә.А.Қақабаев